아리수 음수대 현장조사 결과보고서

등록번호	요금과-50

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	김혜경	김영환	01/02 代권혁명

	명에 의하여 아리수 음수대 점검관련 한산초, 선린초등학교에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2015. 1. 2.
복명자 : 행정6급 성명 : 김 혜 경

복 명 내 용
조사일시	2014. 12. 31.
건 명	아리수 음수대 점검 결과 보고서 (한산초,선린초)
내용	1. 방문장소 : 서울시 강동구 풍성로 261 한산초등학교(음수대 : 14개소) 서울시 강동구 둔촌동 91 선린초등학교(음수대 : 17개소) 2. 조사 내용 : 가. 음수대 관리 현황 1) 음수대 관리인 지정 형태 2) 음수대 유지관리 형태 3) 음수대 및 주변 청결상태 4) 수질검사 및 검사결과 부착여부 5) 수도요금 감면 대상 여부 나. 음수대 시설 현황 1) 시설물 파손 여부 2) 음수대 급수관 및 퇴수관 이상 유무 3) 음수대 작동여부 4) 수압상태 3. 점검 결과 : 한산초 – 고장 음수대도 없으며 정수기 사용 안함 선린초 – 음수대 1대 추가 설치 요청 따로붙임 : 아리수음수대점검복명서 2부. 끝.
비 고