작업지시서

□ 지시번호 : NO 4

□ 공 사 명 : 2014년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

□ 지시일자 : 2015. 1. 15.

□ 작업기간 : 2015. 1. 15. ~ 2. 06. (23일간)

□ 계 약 자 : 동명전기  대표 윤동선

□ 지시내용 : 터널 및 지하차도 기전시설물 유지관리와 관련하여 기전시설물                  보수작업을 아래와 같이 지시하니 기한내 완료하고 작업결과를                 2015. 2. 6. 까지 제출바람.

□ 작업지시내역

○ 사직터널 LED 조명등 교체 설치

- 상행터널(독립문→광화문방향) 119개 중 93등 설치

- 기존 Na 250W 93등 철거 LED 120W 93등 설치

- 철거 등기구는 자하문 터널에 반납