비상구 관리실태 등 확인 조사서[***************]

확인일자 : 2015. 01. 20.

대상명	***************		위 치	******* ***************
대표자	*******	전화번호	*************		처종(업종)	PC방
규 모	지상4/지하1층 연면적2,503.64㎡중 지하1층 342.49㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	○ 비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음	- 비상구 폐쇄 등 잠금행위 없도록 지도함
비상구 훼손행위	○ 비상구 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	○ 물건적치 또는 장애물 설치 행위 없음	- 물건적치 또는 장애물 설치 없도록 지도함
비상구 변경행위	○ 비상구 변경행위 발견치 못함
특이사항	○ 특이사항없음	-관계인 초동조치 요령등 소방안전교육 실시함.
참 고	○ 비상구 등 안전관리 홍보 안내문 배부 및 소화기 관리요령 안내문 배부

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	신대섭		박종숙		신동용		01/22 강성완
협조