함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자
(경유)
제목	품질시험계획서 승인 알림

1. 뚝도CM 2015-18(2015.1.15.)호와 관련입니다.

2.「뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사(7차)」품질시험계획서 검토결과를 아래와 같이 알려드리니, 공사장 품질관리에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 품질시험계획서 검토 결과 : 승인

나. 품질시험계획서 주요 검토사항

1) 건설기술진흥법 시행령 별표9에 따른 품질시험계획서 내용 반영 여부

2) 시험계획 횟수, 시험시설, 품질관리자 배치 적정 여부 등

구분	항목	내 용	검토내용	검토결과
1장	개 요	▸공사명, 시공자, 현장대리인 등	▸사업개요, 현장대리인 반영 여부	적정
2장	시험계획 횟수	▸공종, 시험종목, 시험계획물량, 시험빈도, 계획시험횟수 등	▸국토부 건설공사 품질관리지침 별표 1(국토부 고시 2014-303호)의 시험기준 반영 여부	적정 (시험횟수 1,628회)
3장	시험시설	▸장비명, 규격, 단위, 수량, 시험실배치평면도 등	▸건설공사 품질관리를 위한 시설 및 품질관리자 배치기준 반영여부 ※특급품질관리대상 공사로서 시험실 소요면적 100㎡이상, 품질관리자 특급1인,중급1인 이상 배치	적정 (시험실 면적 120㎡) (품질관리자 특급1,고급1)
4장	품질관리자 배치계획	▸성명, 등급, 건설공사업무수행기간, 기술자자격, 및 학력․경력사항 등

붙임 : 품질시험 계획서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	문정주		고도정수반장	김인규		시설안전부장	전결 01/26 강신재
협조자	★주무관	송병욱
시행	고도정수반-502	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1455	/전송	02-3146-1429	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	부분공개