문서번호	원무과-1376
결재일자	2015.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
김창수	조선행	김종환		01/29 나백주
협 조
	진료부장		서해숙
	간호부장		박영숙
	약제부장		남영진
	서무팀장		한홍재

서북병원 위험물질 관리실태 점검결과 보고

서울특별시 서북병원

(원무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

서북병원 위험물질 관리실태 점검결과 보고

산업안전보건법에 따라 관리하고 있는 우리병원 취급 유해․위험물질 관리상태를 점검하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

산업안전보건법 제41조 및 서북병원 위험물질 관리지침

용어정의

○ 유해․위험물질(hajadous materials) : 화학적 방법에 따라 인공적으로 만들어낸 고체, 액체, 기체형태의 물질로 방사성, 폭발성, 가연성, 산화, 부식성, 질식가능성, 생물학적 유해, 독성, 알러지 유발을 일으킬 수 있는 사람과 환경에 유해한 화학물질

○ 물질안전보건자료(MSDS : Meterial Safety Data Sheet) : 화학물질 또는 화학물질을 함유한제제의 명칭, 물리화학적 성질, 유해․위험성, 화재․폭발시의 방재요령, 환경에 미치는 영향 등을 기록한 자료

Ⅱ		점검개요

점검일시 : 2015. 1. 23(금) 09:00 ～ 15:00

점 검 자 : 시설팀(김창수), 전문가(노무법인 예지 송병천 노무사)

점검대상 : 진단검사의학과, 영상의학과, 치과, 약제부, 시설팀(시설, 청소), 영양실, 간호부

점검내역

○ 유해물질 적정보관여부

○ 유해물질 저장소의 경고표지 부착여부

○ 유해물질 취급자의 보호구 착용여부

○ 물질안전보건자료(MSDS)의 비치여부 및 추가품목 반영여부

○ 유해물질 노출․누출사고 발생시의 조치방법 숙지여부

Ⅲ		점검결과

유해․위험물질 추가 및 사용종료 품목에 대하여 물질안전보건자료(MSDS) 추가 및 삭제  (총 31종)

○ 추가품목(7종) : 차아염소산나트룸, 퍼그린PC화이트, 콤프리트(바닥광), 이지스트립(바닥박리), BRASSO(광택제), 스티커아웃, Glutaraldenhyde(2%)

○ 삭제품목(1종) : 레지오크린(고체)

사용부서	제 품 명	종수	비 고
진담검사의학과	① 페놀 ② 염산 ③ 수산화나트륨 ④ 에탄올 ⑤ 메탄올	5종
영상의학과	① 수은(혈압계)	1종
치과	① 수은 ② 차아염소산나트륨	2종	1종추가
약제부	① HBV-quat plus	1종
시설팀	① HBV-quat plus ② 레지오크린(액상) ③ 청관제 ④ 신나 ⑤ 경유	5종	1종삭제 ※레지오크린-고체
영양실	① 퍼크린중성세제 ② 퍼크린 스케일제로 NP ③ 퍼그린PC화이트 ④ 퍼크린제로판엔씨 ⑤ 퍼크린 린스 ⑥ 마일드 102 ⑦ 쎄니크로 ⑧ 에코바이오 세이프 핸드 ⑨ 그린딥 ⑩ 유한락스(주방용) ⑪ 트론 ⑫ 뉴 크린이지	12종	1종추가
청소	① HBV-quat plus ② 콤프리트(바닥광) ③ 이지스트립(바닥박리) ④ BRASSO(광택제) ⑤ 락스 ⑥ 스티커아웃	6종	5종추가
간호부	① 수은 ② HBV-quat plus ③ 아세톤 ④ EO gas ⑤ 포르말린 ⑥ Glutaraldenhyde(2%) ⑦ 에탄올	7종	2종추가

※ 간호부 세부 보관장소

- 수술실(HBV, 포르말린, 수은혈압계)

- 공급실(EO gas, 아세톤, 수은체온계)

- 내시경실(포르말린, HBV, Glutaraldenhyde(2%))

- 병동(수은체온계, 수은혈압계, HBV)

부서별 물질안전보건자료 게시 및 점검상태 양호

유해물질의 보관, 경고표지, 보호구착용, 노출․누출사고 발생시의 조치방법 숙지상태 양호 등

Ⅳ		향후계획

위험물질 관리 담당자 및 취급자 교육실시 (‘14. 2)

붙  임 : 점검사진 1부  끝.