문서번호	민방위담당관-1773
결재일자	2015.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		민방위교육팀장	민방위담당관
권오준		장성구	02/04 고승효
협조	주무관		원희선
	주무관		오경자

서울시민방위교육장

시설물 안전점검(주간) 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02.

민방위담당관

(민방위교육팀)

서울시 민방위교육장 시설물(주간) 안전점검부

점검일시 : 2015. 2. 2.(월)                            * 이상 기상시 수시점검

구 분		점 검 대 상	점검결과	조치 및 특기사항	점검일시	점검자
건물	주요감시부재	◦강당지붕 트러스 하현재	이상없음		09:00 ~ 09:15	권오준 이희웅
		◦강당 지붕층 처마홈통 및 칼라강판시트 누수부위	〃		〃	〃
		◦매점, 화장실 및 휀스	〃		〃	〃
	일반감시부재	◦건물 외벽체 내장 들뜸 부위 및 균열상태	〃		〃	〃
		◦철근 노출 및 부식 부위	〃		〃	〃
		◦지붕 캡 파손 여부	〃		〃	〃
		◦건물 누수 여부	〃		〃	〃
시설물	전기	◦전기실	이상없음		09:15 09:25	권오준 이희웅
		◦각종 전기시설물	〃		〃	〃
		◦방송장비	〃		〃	〃
		◦세콤(보안장치)시설	〃		〃	〃
		◦CCTV장치	〃		〃	〃
	소방	◦연기 및 자동화재 탐지설비	이상없음		09:25 09:30	권오준 최성수
		◦소화전 및 소화기(옥․내외)	〃		〃	〃
	기계	◦냉․난방기	이상없음		09:30 09:40	권오준 최성수
		◦보일러실	〃		〃	〃
		◦가스(매점)	〃		〃	〃
		◦상수도, 하수도 및 맨홀	〃		〃	〃
		◦계량기 검침(㎥)	〃	(5,339-5,324)-4=11㎥(1.57㎥/일)	〃	〃
	실기실습실	◦응급처치	이상없음		09:40 09:55	권오준 최성수
		◦화생방	〃		〃	〃
		◦화재예방과 진화	〃		〃	〃
		◦탈출 및 인명구조	〃		〃	〃
		◦전기ㆍ가스 안전	〃		〃	〃
		◦지진	〃		〃	〃
		◦풍수해	〃		〃	〃
		◦교통안전실습장	〃		〃	〃
기타	화장실	◦환풍기 작동	이상없음		09:00 ~ 09:10	오경자 이법우
		◦변기(수세식)작동	〃		〃	〃
		◦세면대(수도꼭지)작동	〃		〃	〃

제1실습실 환경정리

교통안전 실습장 및 제1실습실 전시물자 청소

끝.