내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	(주)조은미디어 대표(137-903 서울특별시 서초구 강남대로97길 27, 세원빌딩 307호)
(경유)
제목	2014년 보신각 방범시설 연계 및 연동에 대한 세부지침 안내

1. ㈜ 조은미디어********1 2014년 보신각 방범시설 현장설명회 및 실사 관련건 3차 관련입니다.

2. 서울시 문화재 안전관리시스템의 실시간 데이터처리는 HTTP프로토콜로 구성되어 있습니다. 즉 문화재 방재시스템에서 발생되는 직접 및 시리얼 데이터는 HTTP프로토콜을 통해 전송하도록 하여야 합니다.

3. 서울시 문화재 안전관리시스템과 유관기관 연계 및 연동에 관한 모든 작업은 귀사와 계약범위에 있으며, 요청한 세부지침 시행방안의 내용은 시방서 P 37쪽에 기술되어 있습니다.

□ 영상, 소방 및 침입센서와 연동기반 마련(시방서 P 37)

- 각종 알람, 센서 및 소방시스템과 연동을 위한 기반 구축

- 문화재 현장의 기상정보를 수집 및 이미지와 연동하여 표출

- 직관적 관제가 가능하도록 2D기반의 이미지 MAP기능 지원

4. 참고로 13년의 시범사업으로 중구 환구단에 기설치되어 있사오니 참고하여 준공일전까지 공사가 마무리 될 수 있도록 협조부탁드립니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김동천		문화재보존팀장	김숙자		역사문화재과장	02/12 황요한
협조자
시행	역사문화재과-2993	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 4층	/
전화	02-2133-2624	/전송	02-768-8873	/	kdc.korea@seoul.go.kr	/	대시민공개