<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(운현궁 자동화재탐지시설 교체)

문서번호	역사문화재과-3319
수 신	재무과장
접수번호

결재	주무관	문화재보존팀장	역사문화재과장
	김동천	김숙자	02/16 代장청락

계 약 건 명			운현궁 자동화재탐지시설(불꽃감지기) 교체
납 품 자			상 호			에스더전자주식회사						성 명		김명화
계 약 금 액			금일천팔백팔십일만원정(\18,810,000원정)
계약체결년월일			2014 년 12 월 29 일
납 품 기 한			2015 년 02 월 13 일
납 품 년 월 일			2015 년 02 월 12 일
검사(수)년월일			2015 년 02 월 16 일
검사(수) 장 소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015 년 02 월 16 일
	검수자	문화체육관광본부			역사문화재과			직급	시설 6급	성명	유현수		유현수		분임물품 출 납 원
															장청락
	검수자	문화체육관광본부			역사문화재과			직급	시설 6급	성명	조중원		조중원

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
46191504 21984801	화염감지기 화염감지기, 레존텍, RFD-3FT-I, 50m, 적외선/시야각90˚/방폭형/옥내형/방수형	개(EA)	3,762,000	5	-	5

□ 검수사진

검수1

검수2