문서번호	계량기검정과-511
결재일자	2015.2.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	계량기검정과장
최강용		김덕유	02/24 양춘배
협 조
	주무관			서기석
	주무관			정인석

일일 택시미터 검정 결과 보고

2015. 2. 23

서울시품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 검정 보고 2015년 2월 23일[월]
구 분		주 행 검 사			부적합 구분				정 치 검 사
					주행거리		봉인줄 불 량	기타
		계	합 격	불합격	미달	초과			계	합 격	불합격
택시	년간누계	1,848	1,792	56	35	18	3		17	17
	월누계	651	639	12	5	4	3		8	8
구급차	년간누계	62	46	16	10	6			28	28
	월누계	24	17	7	4	3			22	22

□ 주행검사

구     분

계

합  격

불합격

부적합 구분

비 고

주행거리

봉인줄

불  량

기타

미달

초과

택시

개인

모범

1

1

0

중형

43

42

1

1

0

0

계

44

43

1

법인

중형

9

9

0

소  계

53

52

1

1

0

0

0

구급

차

이송업체

0

0

0

의료법인

1

1

0

소  계

1

1

0

0

0

0

0

합     계

54

53

1

1

0

0

0

□ 정치검사

계

합  격

불합격

비      고

1

1

0

□ 기타

수수료수입(주행검사+정치검사)

109,000

수리검정확인서 발급(건)

7

※ 차량별 부적합 상세

**	****	******	종별	등록번호	부적합 내용
**	*********	*************

끝.