2014년 LED조명 보급사업 결과보고서

(기관명 : 중부소방서 )

□ 사업추진 결과

○ 사 업 명 : 중부소방서 LED조명 교체공사

○ 사업내용

- 형광등 32W 2등용 176등 철거, LED 18W 2등용 176등 설치

- 형광등 32w 2등용  21등 철거, LED  40W  21등 설치

- 형광등 20W 1등용  89등 철거, LED  9W   89등 설치

○ 사업기간 : ‘14년 12월 03일 ~ ‘15년 01월 12일

○ 사업예산 : 31,000,000원

- LED구매       원, 공사 30,836,000원,  집행잔액 164,000원

□ 사업성과

○ 사업성과 : 전력사용량 26,748kWh/년 절감

구 분	기존조명				LED조명			전력절감량 (KWh/월) (①-②)
	구분	용량(W)	수량(등)	①전력 사용량 (MWh/월)	용량 (W)	수량(등)	②전력 사용량 (MWh/월)
실내등	형광등	32Wx2	176	3.942	18Wx2	176	2.217	1725
실내등	형광등	32Wx2	21	0.47	42Wx1	21	0.309	161
실내등	형광등	20Wx1	89	0.623	9Wx1	89	0.280	343

※ 조명시간 일 14시간, 월 25일 적용

○ LED설치수량(‘14. 12월말 기준)

총 조명개수 ①	LED조명 개수 ②	기존 조명개수
		형광등 ③	백열등 ④	할로겐 ⑤	유도등 ⑥	기타조명 ⑦
예시) 1,639	488	1151

※ 총 조명개수① = ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦

※ (‘14.12월말기준) 자체설치 및 ‘14년 공공기관 LED시범사업 포함 작성하여 주시기 바랍니다.

□ 소요예산 세부 집행내역

(단위 : 천원)

구 분	항 목	배정액	집 행 액		집행잔액
			금 액	세 부 내 역
국 비	LED구매
	설치공사
	계
시 비	LED구매	31,000			164,000
	설치공사		30,836	설치공사 29,536 설 계 비 1,300
	계		30,836	30,836
기 타	LED구매
	설치공사
	계
합 계		31,000	30,836	30,836

□ 사업상세 현황

○ LED 설치수량

구 분	당 초	변 경	비고
(실내등)	예) 형광등 18W ×297등	LED 18W × 352등 LED 42W × 21등 LED 9W × 89등

※ 상세하게 작성 요망

○ 계약현황

- LED조명 구매

업체명	계 약 자 (대표자)	구 매 내 역	계약방법

- 전기공사

업체명	계 약 자 (대표자)	계약금액(단위:천원)	계약방법
㈜엘티스	윤석순	25,734	공개경쟁
㈜광원	김영선	3,802	수의계약

○ 폐기물 처리 현황

구 분	폐기물발생물량		폐기물처리현황
	등기구 (등)	메탈램프 (개)	등기구		램프
			처리방법	처리금액(원)	처리방법	처리금액(원)
2014년	-	-	-	-	-	-

□ LED등 설치 전경 사진(설치 전․ 후)

첨 부 : 1. 자발적 성능서 1부.

※ 자발적성능서는 「서울특별시 공공기관 LED보급기준」 양식 참조 작성

2. (KS 또는 고효율) 인증서 1부.

3. (공인기관 또는 자체) 시험성적서 1부.