내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	SH공사사장(택지조성팀)
(경유)
제목	문정지구 한전 지상기기 설치계획 검토결과 회신

1. SH공사 택지조성팀-1058(2015.02.23.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 우리시에 제출한 문정지구 내 한전 지상기기 설치계획에 대하여는 검토결과를 아래와같이 회신하니 보완하여 제출하여 주시기 바랍니다.

아   래 -

구 분	시 설 물	설치 기준
한전 지상기기	변압기, 개폐기 등	- 지상기기는 사유지내 설치하고 도로, 공원 (녹지) 등 공공시설내 설치 금지
지주형 시설물	가로등주, 한전주, 통신주, 신호등주, 안내표지판 등	- 지주형 시설물은 최대한 통합하고 단순화 기초는 부속물이 지상에 노출되지 않도록 매립하여 설치

가. 문정도시개발사업 지구내 시설물 설치기준 (지구단위계획 결정사항)

※ 공간확보 불가능 등으로 부득이 공공시설 내 설치할 경우 관련 기관(부서)과

협의하여 지하 매설식 등으로 설치

나. 검토의견

○ 한전 지상기기 설치계획이 문정지구내 한전지상기기(변압기,개폐기)

설치기준에 부적합하니 설치계획 보완 제출

- 연결녹지 상 한전 지상기기 설치 위치 조정 등

※ 모든 한전 지상기기는 설치기준에 들어 맞도록 조정하시기 바람.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	유영섭		도시개발팀장	명노준		도시활성화과장	02/27 김승원
협조자
시행	도시활성화과-2047	(		)	접수		(		)
우	100-110	서울 중구 세종대로 110 본관 11층	/
전화	02)2133-4641	/전송		/	yys7355@seoul.go.kr	/	대시민공개