내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	삼성물산(주) 건설부문 대표 귀하
(경유)
제목	서울시 본청사 소방시설 하자보수 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시 본청사, 서울도서관, 시민청에 대한 『‘15년 소방시설 작동기능점검』시 지적된(하자사항) 내용을 통보하오니 ‘15.3.25일까지 조치 후 결과를 통보하여 주시기 바라며,

3. 소방시설 점검결과에 대해 30일이내 미조치 할 경우 과태료가 부과됨을 감안하여 기한 내 조치해 주실 것을 요청합니다.

□ 하자보수 요청 현황

계	소화설비	경보설비	피난설비	제연설비	방화셔터 배연창
43건	10건	1건	0건	2건	30건

붙임 : ‘15년 소방시설 작동기능점검 하자보수 내역 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	장병선		시설관리팀장	최석기		총무과장	02/27 이혜경
협조자	주무관	이관호
시행	총무과-6197	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-5653	/전송	02)2133-0771	/	jbsun67@seoul.go.kr	/	부분공개