※ 기 개선된 시설 현황(2012년 8개소, 2013년 19개소)

No	2012년 (8개소)				2013년 (19개소)
	장소	접지봉	피뢰침	SPD	설치장소	접지봉	피뢰침	SPD
1	본관동	8	7	4	3소화조	기존활용	14	1
2	154kv 전기실	8	4	2	3가스탱크	기존활용	4	-
3	보일러동	8	7	3	4처리장 유입동	8	4	1
4	3원심 탈수동	8	6	3	4처리장 송풍동	8	4	2
5	3원심 농축기동	8	8	5	3처리장 송풍실	8	6	5
6	3벨트 탈수기동	8	11	6	3처리장 탈취실	8	3	3
7	3유입동	8	6	3	청계천 용수공급	8	4	7
8	종합설비동	8	6	6	슬러지 건조실	8	6	2
9	-	-	-	-	케익적환장탈취실	3	3	1
10					2처리장 유입동	8	3	1
11					2처리장 발전동	8	7	3
12					방류펌프동	8	4	1
13					용수공급동	8	4	5
14					염소투입실	8	4	2
15					분뇨처리장(관리동)	8	5	-
16					분뇨처리장(투입동)	8	9	-
17					분뇨처리장(중력농축동)	8	6	-
18					분뇨처리장(기계식농축동)	8	1	-
19					2,3제방수문	5	1	13