문서번호	주차계획과-3370
결재일자	2015.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주차계획과장	교통기획관		도시교통본부장
협 조
	주차관리팀장

공영주차장 환경실태 및 해빙기 안전점검 실시

2015.  3.

도시교통본부

(주차계획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	서울시시설관리공단	)	무 □

공영주차장 환경실태 및 해빙기 안전점검 실시

공영주차장 해빙기 안전사고 예방을 위해 시설물 안전 및 환경실태 점검을 실시하여, 시민에게 쾌적하고 안전한 주차서비스를 제공하고자 함

□ 추진근거

○「주차장법」제8조(노상주차장의 관리) 및 제13조(노외주차장의 관리)

○ 2015년 서울시 안전진단 추진계획 통보 및 추진철저(안전총괄과-3708, ‘15.3.5)

□ 추진방향

○ 재난으로부터 안전한 공영주차장 관리 운영

○ 봄맞이 안전사고 대비 안전관리체계 정착

○ 대시민 서비스 만족을 위한 환경실태 사전 점검

□ 공영주차장 운영 현황

(단위 : 개소)

합계	공단위탁	민간위탁			자치구위탁
	시설관리공단	새서울개발	청청실업	아마노코리아	관악구
143 (13,867면)	61 (16,867면)	24 (16,867면)	9 (16,867면)	48 (16,867면)	1 (16,867면)

□ 점검개요

○ 기    간 : ’15.3.18 ~ 4.8

○ 주    관 : 서울특별시 주차계획과

- 점검지원: 공영주차장 위탁업체

○ 대    상 : 주차면수 100면 이상

○ 점검체계

- 시 점검반 : 주차면수 100면 이상 주요 주차장

※ 공영주차장 안전점검 시 시설관리공단(안전관리 전문가)과 합동점검

- 위탁관리업체 : 시 점검반 점검대상 제외 주차장 위탁업체 자체점검 실시

□ 주요점검 사항

○ 시설물 안전점검 : 위험요소 점검 및 이상 유무

○ 환경실태 점검 : 주차장 주변 및 주차면 상태 등

○ 근무실태 점검 : 근무시간 및 휴식시간 등

□ 세부점검계획

○ 점검대상 : 주차면수 100면 이상 주요 주차장 총 26개소(12,255면)

- 노외주차장 : 23개소(11,751면)

· 환승 및 지하주차장 15개소(6,030면), 지하주차장 4개소(4,003면), 기타 4개소(1,718면)

- 노상주차장 : 3개소(504면)

○ 점검방법

- 점검반 편성(3인 1조) 및 합동점검(시+위탁관리업체) 실시

- 대상 주차장 방문 후 점검표에 의거 점검

○ 점검반 편성(총6명) : 2개조

점검반장	점 검 반 원
주차관리팀장	최은정, 김석용, 권영기, 허용철, 김완근

□ 주요점검 세부사항

○ 시설물 안전점검

- 전기/소방/배수/누수/배관시설 등 불량 및 이상 유무

- 시설물 위험요소 실태 : 훼손, 균열, 융기 등

- 시설물 관리실태 : 광고시설물, CCTV, 센서, 조명시설 등

○ 환경실태 점검

- 주차장 주변 환경 : 안내간판, 안내부스 등 정비

- 주차장 외부 상태 : 출입구, 주변도로 상태

- 안내표지판 위치 및 내용

- 주차장 청결 : 주차구획선, 주차면, 주차장 청소상태 등

○ 근무실태 점검

- 1일 이용차량, 근무시간, 및 휴식시간 등

□ 행정사항

○ 주차장 점검업무 협조(위탁기관)

- 위탁기관별 자체 점검반 편성

- 시 점검반 안전점검 안내 및 지원

○ 점검결과 조치(주차계획과)

- 현장 조치 가능한 경미한 사항은 현장 지도 및 시정조치

- 개선·보완이 필요한 사항은 위탁관리업체에 통보하여 조치방안 강구

○ 위탁기관별 자체점검 결과 제출 및 주차계획과 시정조치

- 점검결과 ‘15.4.15일(수)까지 제출(점검사진 포함)

첨부  1. 공영주차장 환경실태 및 해빙기 안전점검 대상 1부.

2. 공영주차장 형태별 현장 점검항목(결과보고서) 1부.

3. 공영주차장 안전 점검반 점검일정 1부.

붙임 1

공영주차장 환경실태 및 해빙기 안전점검 대상

연번	위탁기관	주차장명	급지	주차면수	종류	비고
1	시설관리 공단	동대문	1	1,103	노외	지하
2		세종로	1	1,353	노외	지하
3		종묘	1	1,418	노외	지하
4		도봉산역	2	364	노외	건물식 환승
5		복정역	4	367	노외	환승
6		봉화산역	5	165	노외	환승
7		수서역	4	615	노외	환승
8		잠실역	3	355	노외	지하 환승
9		창동역	4	549	노외	환승
10		천호역	4	1,430	노외	지하 환승
11		학여울역	4	182	노외	지하 환승
12		화랑대역	5	280	노외	환승
13		개화산역	4	310	노외	환승
14		개화역	4	399	노외	건물식 환승
15		구로디지털단지역	4	90	노외	환승
16		구파발역	4	401	노외	건물식 환승
17		남부여성발전센터	3	129	노외	지하
18		영남주차장	1	805	노외	건물식
19		영등포구청역	3	193	노외	지하 환승
20		용산주차빌딩	2	595	노외	건물식
21		천왕역	4	330	노외	건물식 환승
22	새서울 개발	창고개(서)	3	124	노외
23		도봉산	2	194	노외
24	청청실업	을지로	1	103	노상
25	아마노 코리아	제물포로	3	164	노상
26		당산노외	3	237	노상

붙임 2	- 주차장 현장점검 결과보고서

공영주차장 형태별 현장 점검항목

□ 노상주차장

주차장 :

점 검 항 목	점 검 결 과
1. 시설물 안전점검
○ 주차부스 시설 불량 여부 - 전기시설 안전상태 여부 - 철제구조물, 유리 등 파손 여부 - 소화기 비치 및 이상유무
○ 시설물 균열 등 위험요소 여부 - 훼손, 균열, 침하, 융기 등 - 경계석 파손 여부
○ 기타 시설물 안전 실태 - 광고시설물, CCTV, 조명시설, 센서 등
2. 환경실태 점검
○ 기초지반(침하 발생 여부)
○ 시설 주변 환경정비 이행여부 - 안내간판, 안내부스 등 주변시설의 세척 정비
○ 외부 주변정비(출입구 및 주변도로 등) 상태
○ 안내표지의 부착위치 및 내용 적정여부
○ 주차장 청결 상태 - 주차구획선 불량, 주차면 훼손 및 융기 등 - 주차장 청소 상태
3. 근무실태 점검
○ 1일 이용현황 - 주차면수, 1일 이용량, 1일 이용율, 배치인원 등
○ 직원 근무실태 - 근무 시간, 휴식시간
4. 기타
○ 안전위해요소 유무 등

점검자    소속              직          성명           (서명)

확인자                주차장             성명            (서명)

□ 노외주차장

주차장 :

점 검 항 목	점 검 결 과
1. 시설물 안전점검
○ 시설물 안전점검 실시 여부 - 전기/소방/배수/누수/배관시설 등 안전 - 소화기 비치 및 이상 유무 - 방화벽(셔터) 설치 및 작동 유무
○ 시설물 균열 등 위험요소 여부 - 훼손, 균열, 침하, 융기 등 - 철제구조물, 유리 등 파손 여부 - 경계석 파손 여부
○ 기타 시설물 안전 실태 - 광고시설물, CCTV, 조명시설, 센서 등
○ 주변시설 안전관리 상태 - 주변배수시설 관리 상태 - 도로융기 발생여부(도로시설) - 침하의 발생여부(상부지반)
2. 환경실태 점검
○ 기초지반(침하 발생 여부)
○ 주변시설 환경정비 이행여부 - 안내간판, 안내부스 등 주변시설의 세척 정비
○ 외부 주변정비(출입구 및 주변도로 등) 상태
○ 안내표지의 부착위치 및 내용 적정여부
○ 주차장 청결 상태 - 주차구획선 불량, 주차면 훼손 및 융기 등 - 추자장 청소 상태
3. 근무실태 점검
○ 1일 이용현황 - 주차면수, 1일 이용량, 1일 이용율, 배치인원 등
○ 직원 근무실태 - 근무 시간, 휴식시간
4. 기타
○ 안전위해요소 유무 등

점검자    소속              직          성명           (서명)

확인자                주차장             성명            (서명)

주차장 현장점검 사진

(예시)

소방장비 부재	주차장 구획선 훼손
CCTV 작동 불량

붙임 3

공용주차장 안전점검반 점검일정

점검주차장	점점일(예정)	점검반
창동역(동), 창동역(서)	2015. 3.18	주차관리팀장, 김석용, 허용철
세종로, 종묘	2015. 3.19	최은정, 권영기, 김왕근
도봉산역(건물식)	2015. 3.20	주차관리팀장, 김석용, 허용철
개화역(건물식)	2015. 3.23	최은정, 권영기, 김왕근
화랑대역, 봉화산역	2015. 3.24	주차관리팀장, 김석용, 허용철
도봉산, 천호역	2015. 3.25	최은정, 권영기, 김왕근
구파발역(건물식)	2015. 3.26	주차관리팀장, 김석용, 허용철
영남주차장(건물식)	2015. 3.27	최은정, 권영기, 김왕근
동대문,을지로	2015. 3.30	주차관리팀장, 김석용, 허용철
잠실역, 복정역	2015. 3.31	최은정, 권영기, 김왕근
학여울역, 수서역	2015. 4. 1	주차관리팀장, 김석용, 허용철
제물포로, 개화산역	2015. 4. 2	최은정, 권영기, 김왕근
용산주차빌딩(건물식)	2015. 4. 3	주차관리팀장, 김석용, 허용철
천왕역(건물식)	2015. 4. 6	최은정, 권영기, 김왕근
영등포구청역,당산노외	2015. 4. 7	주차관리팀장, 김석용, 허용철
구로디지털단지역, 남부여성발전센터	2015. 4. 8	최은정, 권영기, 김왕근