2013년도 문화재 전기설비 부적합 판정 대상 조치결과(4차)

연번	시도	시군구	지정별	지정 번호	문화재명	점검결과		조치결과 (1차)	조치결과 (2차)	조치결과 (3차)	조치결과 (4차)	비 고
						적 합 부적합	부적합 건물(장소) 및 부적합 내용
81	서울	중구			환구단	부적합	옥내외 배선 불량	14년 조명시설 보수시 정비 예정	14년 조명시설 보수시 정비 예정	자료 미제출
82	서울	강북구			본원정사	부적합	개폐기, 옥내외 배선 불량	소유자 시정요구(4.21)	소유자 시정요구	자료 미제출