문서번호	정수시설과-995
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	03/18 유성종
협조

텃밭 농업용수관 부설 계획

2015. 3.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

텃밭 농업용수관 부설 계획

암사아리수 도시텃밭이 조성됨에 따라 농업용수관을 부설하고자 합니다.

□ 농업용수관 부설 개요

○ PE 수도관(Ø20) 매설 : 약 200m

○ 수도꼭지(Ø20) 설치 : 8개소

○ 공급용수 : 2송수관에서 분기한 고도현장사무실에 공급하던 급수관에 연결

(계량기 설치)

텃밭 전경

□ 발주방법

○ 계약방법 : 소요금액이 소액으로 전문업체와 수의계약

○ 소요예산 : 약 3,300천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.