재개발⋅재건축 현장 상수도 시설물 점검 결과

(강동수도사업소)

□ 점검 현장

구 분	계	사업시행인가	관리처분계획인가	착 공
계	15	11	2	2
재개발	4	4
재건축	11	7	2	2

□ 유형별 적출 현황

구분	조례 위반 (건)	누수 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락 등)
				플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
계	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

□ 현장 점검내용

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	비 고
1	거여 2-1 재개발현장	거여동 181	없음	사업인가 현장으로 미이주
2	거여 2-2 재개발현장	거여동 234	없음	사업인가 현장으로 미이주
3	가락시영1,2차 재건축	가락동 479	없음	60세대 미이주(주계량기 사용)
4	고덕시영 재건축	고덕동 570	없음	건물 골조 시행중
5	고덕2단지 재건축	고덕동 217	없음	관리처분계획인가(이주중)
6	고덕3단지 재건축	상일동 121	없음	사업인가 현장으로 미이주
7	고덕4단지 재건축	상일동 134	없음	관리처분계획인가(이주중)
8	고덕5단지 재건축	상일동 131	없음	사업인가 현장으로 미이주
9	고덕6단지 재건축	상일동 124	없음	사업인가 현장으로 미이주
10	고덕7단지 재건축	상일동 187	없음	사업인가 현장으로 미이주
11	신동아 1,2차 재건축	길동 160	없음	사업인가 현장으로 미이주
12	천호1구역 재개발현장	천호동 445-8	없음	일부(현대백화점) 현장휀스설치
13	천호2구역 재개발현장	천호동 437	없음	사업인가 현장으로 미이주
14	삼익그린 1,2차 재건축	명일동 309-1	없음	사업인가 현장으로 미이주
15	성내동 미주아파트	성내동 547-1	없음	건물 골조 시행중