문서번호	은평병원원무과-16252
결재일자	2013.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
최혁진	代황중섭	오세양		11/14 남민
협 조
	약제과장		조경숙
	간호과장		박동림
	진료부장		이순정
	주무관		유영환

2013년 겨울철 종합대책 추진계획

2013. 11.

서울특별시 은평병원

(원  무  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 겨울철 종합대책 추진계획

겨울철에 주로 발생하는 폭설, 화재 등 각종 재해 및 안전사고를 사전에 예방하고, 시민생활과 직결되는 불편사항을 해소하기 위하여 우리병원의 겨울철 종합대책을 수립하고 시행에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

추진방향 : 겨울철 재해·안전사고 예방 및 취약계층 보호

❍ 겨울철 폭설대비 재해예방체계 구축

- 제설작업 관련 사전준비 철저

- 기상특보 및 현장 상황에 따라 자체 비상근무체제 강화

❍ 각종 시설물에 대한 사전 안전점검 및 화재 예방활동 강화

- 청사시설(가스,전기,난방 등) 및 취약개소(담장,옹벽,축대 등) 점검 및 정비

- 소방시설 점검 및 하반기 소방훈련 실시

❍ 겨울철 전염병 예방 등 환자 및 시민건강 보호

- 신종플루 등 전염병 예방교육 및 용품비치

- 의료취약계층을 위한 무료진료 지원

추진기간 : 2013. 11. 15 ~ 2014. 3. 15 (4개월간)

Ⅱ		분야별 세부 추진계획

폭설대비 재해예방체계 구축

❍ 사전 예방활동 및 안전관리

- 염화칼슘 등 제설자재 현황파악 및 확보 조치

- 신속한 초동제설체계 구축(인력, 구역지정)

- 직원 및 유관기관 비상연락망 정비 및 협조체계 유지

❍ 제설단계별 비상근무

단계별	조 건	근무인원	제설방법
1 단 계 (예방)	▹ 강설예보시 ▹ 적설량 5cm 미만 예보시	필수요원 근무	초동제설 : 제설재 살포
2 단 계 (준비)	▹ 대설주의보 발령시 ▹ 적설량 5cm 이상 예보시	직원 1/4 근무 (팀장 포함)	제설재 살포, 삽․넉가래 등으로 밀어내기
3 단 계 (경계)	▹ 대설경보 발령시 ▹ 적설량 10cm 이상 예보시	직원 1/2 근무 (과장 포함) ※ 필요시 전직원	밀어내기, 제설재 반복살포

※ 비상근무 및 순찰 철저로 재난 예방 및 신속한 상황 처리

※ 간호과는 3부제(간호사 및 보호사) 근무이므로 평상시와 동일근무

- 행정요원, 외래 및 공급실 근무자는 제외,

단계별 비상 근무조 편성은 상황발생시 즉시 비상근무 명령 조치

시설물 안전점검 및 화재 예방활동 강화

❍ 시설별(병동, 기계실, 전기실 등) 안전점검 확인 철저

- 수돗물 동파방지 및 건물누수 가능구역 점검 후 조치

- 겨울철 대비 각종 시설물 안전관리상태 재확인 후 필요시 정비

❍ 구조물의 균열, 하중, 내력 등 손상여부 확인

❍ 사용시설 및 위험시설의 안전성 여부

- 가스, 유류 등 위험시설물 안전점검은 유관기관(서울도시가스 등)

협조하여 안전상태 점검 및 확인

- 기타 시설물은 육안 안전점검 후 문제점 발견시 조치결과 보고

❍ 화재 경계근무 및 예방활동 강화

- 심야시간대(22:00이후) 화재 ․ 재난예방 기동순찰 실시

- 전직원 대상 하반기 소방교육 및 훈련 실시

❍ 화재예방 중점사항

- 소방관련 시설 기능 및 유지관리 적정여부 확인

․ 소화기, 소화탐지기 등 소방시설 작동상태 점검

․ 방화문, 방화샷터의 정상 작동상태 점검

- 비상구 폐쇄, 복도 ․ 계단 등 피난통로 물건 적치행위 단속

- 전기 ․ 가스시설 등 안전사용 지도 및 화재위험요인 제거

․ 전선배선 불량 및 다량의 콘센트 사용여부 점검

․ 사무실내 개인 전열기, 난방기기 등 사용 금지

․ 누전차단기, 비상발전기 등 전기시설 정상 가동 점검

․ 가스용기, 가스밸브 등 관리상태 및 가연성 물질 방치 여부

- 소방안전점검 세부추진계획은 “소방대책”에 의거 연중 실시

- 겨울철 화재예방(불조심 등)에 대해 환자대상 홍보 강화

환자 및 시민건강 보호

❍ 신종플루 등 겨울철 전염병 예방

- 병원종사자, 이용자에 대한 신종플루 예방교육 실시

- 출입구 손세정제, 체온계, 마스크 등 감염예방물품 비치

❍ 저소득 소외계층 시민에 대한 찾아가는 의료서비스 제공

- 전문 의료인력이 없는 정신보건센터, 복지시설 등에 대한 나눔진료 및

무료 의료봉사 활동 실시(월1회, 상시)

Ⅲ		행 정 사 항

❍ 2013년 겨울철 종합대책에 대하여 병원소속 전부서 직원 전달 교육

(공람)을 실시 및 겨울철에 예상되는 각종 재해 사전예방 철저

❍ 분야별 세부 추진내용은 유형별 점검, 진단, 준비 등 이행상태 점검 철저

❍ 제설대책 및 시설물 안전관리 등 재해요인과 환자건강을 해칠 우려가 있는

사항에 대해서는 2013. 11월말까지 완료 조치

❍ 병원 ․ 유관기관(구청, 공사, 상수도 등) ․ 용역업체간 유기적인 협력 체계

(붙임1.)유지하여 피해 또는 긴급상황 발생시 즉시 복구할 수 있도록 조치

❍ 부서별 직원 비상연락망 정비 및 제설 단계별 자체 근무인원(1/2, 1/4) 편성 대비

❍ 각 부서별 근무일지에 안전, 보건, 위생 등의 위험요인 및 문제점

발견시 일지 등에 구체적인 내용을 기재하고 관련부서에 즉시 연락

조치할 수 있도록 전 직원 협조 당부

❍ 일1회 이상 방화시설 작동상태 점검 및 일지작성(붙임2.)

❍ 입원시 환자 및 보호자의 병원내 전열기구 사용금지 안내

붙  임 : 1. 유관기관 및 긴급복구업체 지정 현황

2. 방화시설점검표.  끝.

〈붙임 1.〉

유관기관 및 긴급복구업체 지정 현황

분야별		담당자 연락처	유 관 기 관		복 구 업 체
			기 관 명	연락처	업 체 명	담당자	연 락 처
전기	전기 UPS	최혁진 *************	한국전기안전공사 한전성서지점	1588-7500 350-2268	우리산업	박상배	02-332-3009 ************
					삼인시스텍	신정찬	*************
	승강기		승강기안전관리원 서울북부지원	711-3621	성우 엘리베이터	송두호	02-2242-0330 *************
기계	기계 설비	유영환 ************	한국에너지 관리공단	862-5201	우리산업	한상용	02-332-3009 *************
가 스		유영환 ************	서울도시가스	1588-5788	우리산업	이경희	02-332-3009 *************
소 방			은평소방서	355-0119	금성소방	김남진	02-2272-8115 *************
통 신		최혁진 *************	한국통신	100	삼인시스텍	신정찬	*************

〈붙임 2.〉

방 화 시 설 점 검 표

		결재	담당	반장		소장
점 검 일 자	20 년 월 일 요일
점 검 자
점 검 사 항	점 검 내 용			점 검 결 과
				양호	정비		불량
방 화 관 리	o. 소방계획서 및 방화관리업무 이행여부
	o. 자위소방대 조직표 정비여부
	o. 유사시 인명피해 방지대책 수립 시행여부
경 보 설 비	o. 화재수신기 도통, 회로동작시험 및 기능점검
	o. 화재발신기 작동상태 및 표시등 점등상태
	o. 주경종 및 지구경종 작동상태
	o. 화재감지기 설치상태 및 기능상 이상유무
소화전 설비	o. 소화전펌프, 스위치 및 표시등 작동상태
	o. 밸브 및 소방호스 연결상태
소화기 설비	o. 지시압력계 지시침의 정상상태 여부
	o. 검정합격표시 부착여부 및 몸통부식여부
	o. 노즐, 호스, 안전핀의 이상여부
피 난 설 비	o. 피난유도등의 점등상태 및 파손상태
	o. 비상구, 출입구등의 피난장애 물건방치여부
	o. 화재 우려가 있는 가연물의 방치여부
인명구조설비	o. 방열복은. 장갑. 신발. 헬멧등 상태여부
	o. 공기호흡기의용기,호스,게이지부 정상상태여부
기타사항