문서번호	총무과-15811
결재일자	2013.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	총무과장	관리부장	서울대공원장
박상태	이경로	代이경로	11/22 안영노
협 조
	동물원장		노정래
	운영과장		이영우
	시설과장		배병렬
	조경과장		이성주
	동물기획과장		김태원
	동물복지과장		이달주
	동물병원장		이종혁
	동물연구실장		어경연
	주무관		김원영

2013년 겨울철 공원 운영 종합대책

2013. 11월

서울대공원

(총무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 ■	(	㈜서울랜드, 동일삭도 등	)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	과천시청, 과천소방서 등	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	도로관리과	)	무 □

2013년 겨울철 공원 운영 종합대책

겨울철 종합대책에 의한 공원운영으로 폭설 ․ 화재 등 겨울철 재난에 대비하고 혹한기 동물관리와 전염병 예방관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

추진방향

▸ 폭설에 대비한 제설 장비․인력 확보 등 제설대책본부 운영

▸ 화재, 동물사 동파 등 겨울철 재난 대비 체계 구축․시행

▸ 혹한기 동물관리와 구제역 ․ AI 등 전염병 예방관리 철저

추진기간 : ’13. 11. 15 ~ ’14. 3. 15 (5개월간)

Ⅱ		중점 추진사항

1		제설 대책 : 제설 장비․인력 확보와 제설대책본부 운영 등

2		산불 예방 : 화재취약 지역 안전점검, 산불 예방활동 및 대응

3		시설물 관리 : 소방설비, 토목, 건축, 기계 시설물 등 안전관리

4		겨울철 동물관리 : 동물 입․방사 매뉴얼 수립 시행 등

5		전염병 예방 : 구제역․AI 등 예방을 위한 상시방역시스템 운영

6		번식동물 및 실험실 관리 : 번식기 동물 및 실험실 안전관리

7		녹지대․식물원․장미원 관리 : 동절기 식물 보호 및 비닐하우스 설치 등

8		판매(편의)시설 관리 : 동파, 가스, 화재 등 예방, 안전점검 실시

9		직원근무 대책 : 보온성이 뛰어난 겨울복 착용, 난방용품 구입 설치

Ⅲ		세부 추진계획

Ⅰ		제설 대책

▸ 제설 장비 및 인력 확보

▸ 제설대책 운영 및 비상근무체계 확립

▸ 각 부서 및 유관기관 책임구역제, 기동순찰반 운영을 통한 재난발생 시 초기 현장 대응체계 확립

제설 장비 및 인력 확보

○ 인 력

계	직 원	환경관리인	용역인력	비 고
328명	202명	53명	73명

○ 장 비

구 분	제설차 (유니목)	제설기	트 럭 (4.5t)	더블캡	청소차	비 고
확보량	1대	1대	1대	1대	3대	소형제설기 (1대) 추가 확보(예정)

○ 자재 확보 현황

구 분	염화칼슘	모 래	모래주머니	제설함	넉가래	제설삽
합 계	1,500포	30㎥	2,000개	40개소	100개	60개

○ 취약지역 염화칼슘 및 모래주머니 배치

- 제설함(염화칼슘, 모래주머니)설치 : 종관소 진입도로입구 등 40개소

- 염화칼슘 및 모래주머니 야적       : 복돌이동산 진입로입구 등 6개소

제설대책본부 운영 ⇒ 24시간 상황유지

○ 운영 장소 : 1단계 및 2단계 발령 시 - 시설과 사무실

- 3단계 발령 및 필요 시 : 회의실 또는 강당

○ 서울대공원 제설대책본부 조직

				본 부 장 : 원 장
				부 본부장
				관리부장, 동물원장
											보좌관 : 시설과장
동물원외부		동물원내부				위탁업체주변		대공원 전지역			유관기관 및 민자시설 관리업체
조경과장		동물원 4개 부서장				운영과장		총무과장			국립현대미술관 한덕개발(서울랜드) 동일삭도(리프트카)
임무내용		임무내용				임무내용		임무내용

※ 비상근무 발령 시 단계별 근무자는 제설대책 상황실에서 비상근무 실시

○ 반별 임무내용

반 별	임 무 내 용
제설 지휘반 (시설과)	․제설 상황실 유지 및 상황정리, 수습대책 계획의 종합조정 등 ․기상정보(특보) 보고 ․ 전파, 비상근무 발령 ․제설작업 현황파악과 기록유지 ․상황요원 복무와 후생, 사무용품에 관한 사항 ․유관기관 지원 협조와 각종 민원사항 처리에 관한 사항
행정지원․ 홍보 대책반 (총무과, 동물기획과)	․사무실(차량) 운영관리, 환경관리인 제설작업지원, 통신망 설치 ․근무지정협조와 복무에 관한 사항 ․인명, 동물구조 총괄과 구조실시(교통청소대책반 협조) ․119 구급대등 구조요원 협조운영 ․복구사업 지도와 기관 간 응급체제 구축 ․제설대책 보도와 대시민 행동요령 등 홍보에 관한사항
주차․청소 대책반 (조경과, 동물복지과, 동물병원, 동물연구실)	․주차상황 파악관리, 주차통제와 협의지시에 관한 사항 ․청소인력, 장비지원과 제설인력지원 ․사상자 수용과 구호에 관한 사항 ․구호물품 확보와 지급에 관한 사항 ․방역, 예방접종에 관한 계획수립 실시 및 지시 ․예방약품 확보와 접종에 관한 사항 ․기타 구호에 관한 사항

○ 상황별(단계별) 근무체계

구 분	기 상 상 황		근 무 기 준	근 무 내 용
평 시	일상 예보	강수확률 30%미만 또는 기온2℃ 이상	․상황요원1~2명	․상황실운영과 상황유지 (주간:시설과, 야간:당직실)
보강시	강설 예보	강수확률30%이상, 기온 2℃ 미만, 적설량 1㎝미만 예보시	․보강근무자 및 운전요원 5명	․상황파악, 작업준비 ․비상상황알림
1단계	강설 예보	적설량 1㎝이상 예보시	․제설상황요원 1/4 (과장)	․상황파악 ․작업실시
2단계	대설 주의보	적설량 5㎝이상 예보시	․제설상황요원 1/2 (부장)	․장비동원체계점검 ․작업시행
3단계	대설 경보	적설량 20㎝이상 예보시	․제설상황요원 1/2(원장) ※ 필요시 전직원	․필요시 교통통제 ․가용장비 총동원

- 평시 근무

․주 간 : 시설과 보안당번 편성 (당일 9시~18시)

․야 간 : 동관소 당직자가 평시근무 상황유지 (18시~익일 9시)

- 비상 상황 발생 시 근무

․부서별 비상연락담당자에게 전화연락, 단계별 비상근무자에게 휴대폰 문자알림 실시 (주간 : 시설과 보안당번, 야간 : 당직사령)

○ 제설대책 상황보고

- 육하원칙에 의거 제설피해 상황 즉시 보고

- 유선 및 FAX 보고

․서울대공원 : (주간) 시설과 (☎ 500-7410～6, Fax : 507-7230)

※ 야간 : 당직실 (☎ 500-7890～1, Fax : 500-7247)

․市 제설대책본부 : 제설대책상황실 (☎ 2133-0065～8,

Fax : 2133-0099), 도로관리과 (☎ 2133-8154)

※ 각 부서, 민자업체 → 대공원 제설대책본부 → 市 제설대책본부

○ 기동 순찰반 운영

- 편 성 : 시설과 편성 (시설용역 인력 7명)

- 운 영

․강설 시 공원 내 시설물과 피해우려 사항에 대하여 순찰 점검하여 피해요인 사전제거

․민자시설관리업체에 대한 제설 협조체제 운영 (운영과)

○ 부서별 책임구역

부서별	책 임 구 역	비 고
총무과	종관소 일대주변, 주차장내부, 주차장 주변도로	제설차량 및 청소차량 동원
운영과	종안소일대～지하철역사, 복돌이동산 진입로～가금사 앞 삼거리
시설과	종관소진입도로 (나들목다리～제1초소)
조경과	동물원 정문앞 광장, 장미원, 식물원 주변, 자연캠프장	제설용 버브캣 동원
동물기획과	동관소 주변일대, 사료조리실 진입로 일대, 어린이동물원, 해양관
동물복지과	담당동물사, 관람로
동물병원	동물병원 일대
동물연구실	번식장, 들소사 일대

‣ 청소용역은 제설취약구역부터 우선 제설 (필요시 차량지원)

※ 제설취약구역 : 나들목다리~제1초소, 복돌이동산삼거리~가금사앞 삼거리

○ 유관기관(업체) 책임구역제 운영

유관 기관명	책 임 구 역
국립현대미술관	미술관입구(순환도로) ～ 자연캠프장 정문 앞
서울랜드	서울랜드 순환도로 및 정문주변, 서울랜드 차량진입로, 코끼리열차 운행 통행로
동일삭도	리프트사무실, 기점, 중간점, 종점

Ⅱ		산불 예방

▸ 산불방지 종합대책본부 운영으로 예방활동 강화 및 산불발생시 초동진화, 산불예방 홍보 등 산불피해 최소화

산불방지 종합대책본부 운영

○ 기간 : ’13. 11. 1 ~ 12. 15 (24시간 상황유지)

○ 인원 : 조경과 직원 4조 근무조 편성 1일 4~5명 근무

○ 임무

- 산불감시시스템 구축으로 상시 산불감시

- 기상상태에 따라 산불예방활동 강화

- 산불발생 상황 접수 및 진화대 투입 (필요시 헬기지원 요청)

- 산불발생시 현장 진화지휘체계 및 유관기관과의 공조체계 유지

- 각종 상황보고 및 산불예방활동 지속적 추진 등

○ 주요 추진내용

- 신속한 보고 체계 유지

․산불발생 최초 접수자 산불대책반에 상황 전파 후 즉시 유선보고(원장, 부장) : 위치, 규모 등

․인접자치단체장, 소방서, 경찰서 등 유관기관 신속한 상황전파

- 산불예방 순찰 활동 강화

․직원 : 2개조(2인 1조, 3인 1조 : 5명) → 취약지역 자율순찰

․공익근무요원 : 3개조(2인 1조 6명) → 순찰코스에 따라 순회 순찰

※ 순찰코스 : 4개 코스

A코스 (선녀못~얼음골숲)	→	B코스 (생각하는숲~독서하는숲)	→	C코스 (밤나무숲~소나무숲)	→	D코스 (양묘장~서울랜드 동문주차장)

○ 산불예방 홍보 : 산불조심 안내방송, 현수막 게첨

○ 초동진화를 위한 대응 방안

- 신속한 상황 전파 : 핸드폰 문자 전송망, 유선망 활용

․1단계 : 조경과 (관사 거주직원, 사무실 잔류 직원)

․2단계 : 전직원 (핸드폰 전송)

※ 핸드폰 문자전송 내용

○○시 ○○분 현재 서울대공원 ○○○지점에 산불발생, 즉시 출동 바랍니다.

산불진화대 편성 및 진화대책

○ 본부장 : 서울대공원장 (보좌관 : 관리부장, 동물원장)

○ 진화대장 : 조경과장

○ 진 화 대 : 5개반 총 245명 → 산불진화대 편성 및 진화체계 운영

○ 진화장비 현황

○ 보유현황 : 등짐펌프 등 19종 280점

○ 보관장소 : 5개소 (조경과 사무실, 종합관리소, 식물원, 자연캠프장, 독신자숙소)

○ 소화급수전 : 종합관리소 1개소, 동물병원 1개소

○ 산불진화 장비대 5개소, 산불진화장비 보관소 4개소

○ 주간 산불 진화대책

- 소방서, 과천시, 유관업체 등에 진화협조 요청

- 상황에 따라 헬기지원 요청 (서울시소방항공대, 경기소방본부 등)

- 공원 헬기 이착륙 및 급수지원 장소 지정 : 4개소

(한마당광장, 조절저수지 옆, 서울랜드 동문주차장, 대공원주차장)

○ 야간 산불 진화대책

- 당직자, 원내 관사 거주 직원(12명) 긴급소집과 현지 진화

- 상황에 따라 전직원 비상소집 발령 및 유관업체 진화 협조

○ 유관기관과 긴밀한 공조체계 유지

- 유관기관 : 과천소방서 등 10개소

※ 과천 시청, 소방서, 경찰서, 대공원지구대, 의왕시청, 서초구청, 군부대(7017․2506․6501․3201․2176), 현대미술관, 한국마사회 등

- 유관업체 : 서울랜드 등 5개소

※ 서울랜드, 동일삭도, 현대아이서비스(청소), 웅비(환경), 한미기술(경비)

Ⅲ		시설물 관리

▸ 겨울철 화재예방 및 제설대책 수립을 통한 시설물 안전관리

- 공원 내 소방설비, 토목, 건축, 기계, 전기 시설물 등

추진기간 : ’13. 11. 15 ~ ’14. 3. 15 (5개월간)

추진내용

분야별	추 진 내 용
화재관리 대책	․화재예방을 위한 지속 점검 실시 - 소화설비 상태, 개별 난방기 사용억제, 누전차단기 상태 등
안전사고 예방	․가스, 유류취급 시설 안전점검 실시
시설물 동파 방지	․수도시설 동파방지를 위한 퇴수작업 실시 ․화장실 동파 방지를 위한 전기방열기 설치
동물원 겨울나기	․주 보일러 가동준비 완료 : 외기온도 10°C이하 3일간 지속시 난방공급 ․동물사 열등 및 온돌방석 등 상태 점검 및 보수

Ⅳ		겨울철 동물관리

▸ 방사장 소독조 비치 및 사료관리 철저를 통한 동물 위생적 관리

▸ 겨울철 생태점검강화로 이환(罹患) 및 보육 동물관리 철저

▸ 동물 입․방사 훈련을 통한 건강한 동물 관리

▸ 동물사 동파, 화재 요인제거 등 시설물 및 안전관리 철저

관리대상

○ 보유동물 위생관리 : 339종 2,717수

○ 동물사 시설물 안전관리 : 25개 동물사, 15개 방사장

※ 사육사 수시순찰, 총괄주무관 매일 1회 이상 순찰

추진내용

관리 사항	관리 내용
동물 위생관리	□환․동절기 발생가능 질병 사전예방 - 입사전 내실 대청소 및 소독실시 - 조류 동물사 소독조 정비 □이환 및 보육동물 관리 - 생태점검 완화, 온․습도 관리 강화 □동물사 환기관리 - 환기불량으로 인한 호흡기 및 순환기 질병예방 - 동물사 내부 악취제거 □사료급여 및 건초 보관 관리 - 일일사료의 위생적 급여 - 건초보관 관리 및 적량 급여
혹한기 보온장비 정비 및 관리	□동물 입․방사 계획표에 의거 훈련 실시 - 별첨 2 : 동물 입․방사 계획 □동물온돌방석 - 제2, 3AF관, 유인원관, 곰사, 호주관 등 5개 동물사 22개소 □동물쉘터, 열등 정비 : 유인원관, 동양관, 남미관 등 181개소 □열풍기 : 기린사 내실, 대동물관 등 12개소 □라디에이터 : 열대조류관 등 41개소 □방풍막 : 흰오릭스, 세이블앤틸롭, 흰코뿔소, 아프리카물소, 꼬마하마, 니얄라 등 6개소 □멍석 : 제2AF관, 대동물관, 여우사 등 8개소 □비가림막 : 워터벅, 바바리양 등 7개소 □전동운반기구(다이렉카) : 대동물관 등 12대, 기타 제설용 넉가래 및 플라스틱 삽 확보 → 점검결과 이상발생시 긴급 보수 및 수리
동물사 시설물 안전점검	□동물사 안전점검표에 의거 일제점검 □담당동물사 수석 사육장과 담당사육사 합동으로 일제점검 □점검결과에 따라 단순 고장은 팀별 정비, 대형시설물은 시설과와 협의하여 보수 시행 □동물안전사고 예방 - 동물사 잠금장치, 안전휀스, 철책 등 수시 확인 - 내실입사 동물의 동종간 투쟁방지를 위한 순찰강화 - 동물사 옹벽균열, 토지침하 등 시설물 파손 수시 확인 □동물사 화재요인 제거 - 건초창고 주변 화염물질 제거 및 수시확인 - 전열기구 사용 금지 □동물사 상․하수도 동파 방지 : 급․배수관 누수 및 막힘 점검 □쾌적한 관람환경 유지 - 분뇨의 빠른 수거 및 청소철저 - 악취제거를 위한 탈취제 살포 등

Ⅴ		전염병 예방

▸ 구제역, AI 등 악성 전염병 발생가능성에 대한 상시방역시스템 운영

▸ 동물원 내 질병유입 및 발생 사전에 차단

동물에 대한 예방

○ 야생동물 상시방역 시스템 구축운영

○ 방역차량으로 동물사 및 외곽도로, 호수주변 방역실시

○ 방사장 토양소독 실시 강화

- 빈방사장에 대하여 생석회 또는 2%가성소다액 살포, 화염소독 실시

○ 차량 소독기 운영 : 1개소 (제3경비초소 옆) 연중 24시간 운영

○ 동물사 출입구 발판 소독조 설치 및 관리, 방역약품의 배부

○ 감염우려 동물의 소독 실시 및 동물관리자 및 접촉자에 대한 위생관리

○ 동물사 내부 소독 강화, 동물사 청소 및 벽, 바닥 등 소독 실시

○ 혹한, 눈보라 등 악천후에 노출되지 않도록 관리

○ 미네랄 블록, 영양제 투약 등으로 개체별 면역력 증강

Ⅵ		번식동물 및 실험실 관리

▸ 번식장 동물번식기 동결 예방 및 사전 점검실시

▸ 들소사 방사장 점검 및 난방대상동물 난방 점검 실시

관리대상

○ 동물사 및 동물 : 들소사, 여우외 21종 278수

○ 시설물 : 번식장, 남생이 온실, 종보전 실험실

추진내용

관 리 사 항	관 리 내 용
번식기 동물 사육장환경 조성	□대상동물 : 여우, 스라소니, 늑대, 삵, 히말라얀타알 등 □사육장내 번식상자, 흙무덤, 은신처 설치 □동물사 차폐막 설치하여 번식 행위유도
번식기 동물위생관리	□방사장 소독조 비치 및 소독 철저 (화염소독 병행) □동물사육장내 대청소후 깔집 배치 □번식동물은 난방조치 후 내실 사육 □내실 사육동물 (보육동물 및 다람쥐등) 환기철저 - 호흡기 및 순환기 질병예방
번식기 사료급여 및 건초보관 관리	□일일사료의 위생적 급여 □건초 적정량 급여 및 보관관리
번식기 사료급여동물 난방관리	□대상 : 남생이, 다람쥐 □남생이 온실은 온풍기 가동 하여 야간 실내 온도관리 □다람쥐 사육장은 라디에이터 비치하여 실내온도관리, 환기구외 창문폐쇄
동물안전 사고 방지	□동물사 잠금장치 확인 □동물방사장내 수시 점검하여 이물질 및 돌출 시설물 제거 □번식기 동물 투쟁 관찰로 미연에 방지 □동물사 주변 토지의 침야발생 수시확인 - 동물사 안전점검표에 의검 점검
동물사 등 시설물 관리	□동물사 및 건물, 실험실 관리 및 화재방지 - 남생이 온실 전기코드 수시점검, 라디에이터 과열 방지 - 건초창고 등 화염물질 제거 및 수시확인 - 실험실 : 각종 장비, 위험물질 비치 적정여부 등 점검 ※ 1일 2회 이상 순찰실시 □퇴근 시 전열기구 코드제거 철저 □전기 용량 적정사용으로 난방유지 : 주간 적정량 시험 후 사용 □동물사 급․배수관 동파 방지 : 누수 및 막힘 점검
실험실 연구장비 관리	□동물사 및 실험실 안전점검표에 의거 점검 □총괄주무관 및 사육사, 직원 합동 점검 □동절기 월 1회 이상 수시 점검 → 개․보수사항 : 시설과 협의 후 개선
들소사 등 동물관리	□동물사 실내 소독 강화, 매일 벽, 바닥 등 청소, 소독 실시 - 관람시간 전 실시, -5°C이하에는 동물사 내실 소독 지원 □실내외 동물사 관람로 및 방사장 토양소독 실시 강화 - 실시기간 : ’14. 1~3월 - 실시방법 : 빈방사장은 2%가성소다액 살포, 화염소독 실시 □집중 방제기로 매일소독 실시(필요시 방제차량 이용) □동물사 출입구 발판 소독조 설치 및 관리, 방역약품의 배부 □감수성 동물의 일일 소독 실시 및 동물관리자 및 접촉자에 대한 위생관리 □혹한, 눈보라 등 악천후에 노출되지 않도록 관리

Ⅶ		녹지대 월동대책

▸수목 및 초화류의 동상해 방지를 위한 보온처리

▸소나무 가지치기 실시로 설해피해 최소화로 고유수형 유지

관리대상 : 녹지대 597㎡ (수목 179종 1,235천주)

추진기간 : ’13. 11. 15(금) ~ 12. 6(금)

추진내용

○ 수형조절로 설해방지, 보온처리

○ 감나무 보온처리(3주), 배롱나무 보온처리(50주), 소나무 가지치기(550주)

○ 파쇄 우드칩 살포 (초화류 단지, 관목류 등)

Ⅷ		식물원 및 장미원 월동대책

▸식재한 열대식물의 동상해 방지

▸테마가든 장미의 동절기 피해 최소화

식물원 월동대책

○ 관리대상 : 인공야자화단 등 야외 3개소, 바나나 외 20종 336주

위 치	식 재 물 량	추진내용
인공야자 화단	휘닉스야자 등 12종 283주	․노지식재식물은 굴취하여 생육이 적합하고 겨울철 관람이 가능한 실내로 이동 배치 ․집중적인 관리가 필요한 열대식물은 재배온실을 활용하여 식물회복 관리
기린사 앞 화단	바나나, 파초 등 3종 13주
신유원관 체험화단	바나나 등 5종 40주

○ 작업기간 : ’13. 11. 1 ~ 11. 30

○ 작업내용 : 공무직 등 직영 인부 활용하여 작업

- 실내 재배치 : 휘닉스야자, 바나나 등 다년생 열대식물은 굴취 후 화분에 식재하여 동물사 실내 배치

- 식물회복 및 재배관리 : 생육상태 등을 고려하여 란타나, 천사의 나팔꽃 등의 식물은 전지작업 후 보온 및 비료시비 등을 통한 동절기 생육관리

장미원 월동대책

○ 관리대상 : 239종 28,500주

※ 총 32,200주 중 내한성이 강한 장미 3,700주 제외

○ 추진기간 : ’13. 11. 7(목) ~ 12. 6(금)

○ 작업대상

- 비닐하우스 56동 설치 (장미화단 4개 단지)

- 보온용 공석 피복 (관람로변 아치 및 수직 트랠리스 48개)

- 병해충방제 실시 (석회유황합제 등 월동 병해충 예방약제 살포)

- 가지치기 : 수고 및 수형조절(효과적인 월동처리, 개화주 높이조절)

- 공석 울타리 처리 : 내한성이 강한 장미화단 1개 단지

○ 작업방법 : 농업용 비닐, 공석, 기타 보조재활용 직접 시행

- 동절기 장미의 건전한 생육 월동관리 및 동해 피해 최소화

Ⅸ		판매(편의)시설 관리

▸상수도 시설 등의 보온관리로 동파예방 철저

▸난방기구 관리철저, 노출배관 보온조치, 전기과다 사용 점검 관리

▸시설안전 관리 규정 준수 철저

판매시설 안전관리

○ 상수도시설(배관, 수도꼭지, 물탱크, 밸브류 등)의 보온․관리로 동파예방 철저

○ 난방기구 관리 철저 및 노출배관 보온 조치

○ 전기 과다사용에 따른 누전․과부하 주의 및 전열기구 점검 관리

- 허가 시설의 영업 목적외 전기․가스․수도사용 (노점상에게 사용하게 하는 행위)금지

○ 폭설에 대비한 제설 장비 구비 및 업소 앞 제설작업 이행조치 후 시설 폐장

○ 시설 관리 및 안전 규정 준수

상수도 시설의 물빼기 및 보온․난방조치

○ 상수도 시설 : 배관, 수도꼭지, 물탱크, 밸브류 등

○ 점검대상 : 음수대, 분수대, 수영장, 약수터 등

○ 옥외 음수대 36개소 퇴수 조치 : ’13. 11. 1 ~ 11. 30

○ 동절기 중단 안내문 부착

- 동파 방지기능 음수대 5개소는 계속 운영

- 자연캠프장 15개소는 11. 30일 이후 퇴수

화장실 시설관리

○ 난방기기 가동전 일제점검 : 보일러, 온풍기, 전기히터 등

- 동물원 주보일러 등 22대에 대한 점검․정비 실시

- 사전점검 : ’13. 11. 16 ~ 11. 30

○ 노출배관 보온조치

○ 화장실 관리자 교육 철저

- 화장실 배관 동파방지를 위한 전기 방열기 설치

○ 67개소 중 25개소 방열기 설치 : ’13. 11. 16 ~ 11. 30

- 방열기 설치수량 : 64대

Ⅹ		겨울철 직원근무 대책

▸현장접점 직원들의 겨울철 보온근무복 준비, 대기실 환경정비를 통한 시민서비스 수준 향상에 기여

현장접점 직원 동절기 근무복 착용

○ 시기 : ’13. 11월 초 ~ ’14. 3월 말

○ 내용

- 청소용역 : 깔끔하고 공원의 이미지를 갖춘 보온력이 뛰어난 복장

- 경비용역 : 단정하고 품위있는 검정색 코트, 모자

- 매수표소 직원 : 공원 이미지에 부합되는 장갑과 귀마개 지급

대기실 및 매․수표소 난방시설 구축

○ 환경관리인 : 창문바람막이 설치, 난방용품 구입 및 설치

○ 매수표소 : 접점 근무지 난로 설치  ☞ 입출구 매수표직원 2시간마다 교대근무

- 정문, 북문, 제돌이 이야기관, 테마가든 등 4개소

Ⅳ		행 정 사 항

▸중앙난방 열공급이 되는 장소 개별난방기 사용금지 (에너지 절약 등 솔선)

▸월동기 대책 관련 각 부서별 소관사항 철저히 준비, 이행에 만전을 기할 것.

재난상황실 설치․ 운영

○ 제설대책본부 상시 운영 ⇢ 시설과

- 상황발생에 대한 근무조 편성 및 전부서 통보

○ 구제역, AI 방역 위한 상황실 설치 ․ 운영 ⇢ 동물병원

○ 제설피해발생시 육하원칙에 의거 제설피해상황 즉시 보고

※ 각 부서 및 민자업체 → 대공원 제설대책본부 → 서울특별시 제설대책본부

겨울철 동물관리 철저 ⇢ 동물기획과, 동물복지과, 동물병원

○ 동물사 소독, 화재요인제거, 난방관리, 위생관리, 전염병 관리 등

번식동물 및 실험실 관리 ⇢ 동물연구실

○ 번식기 동물, 종보전 연구 장비, 들소사 등

식물원 및 장미원, 녹지대 월동대책, 산불예방활동 ⇢ 조경과

○ 겨울철 식물 생육관리

○ 산불방지대책본부 운영, 산불진화대 편성 운영

각종 안전 점검 실시 ⇢ 시설과, 운영과

○ 판매(편의)시설, 동물사 등 화재 취약대상 시설에 대한 소방 가스․유류 안전 점검

붙  임 : 1. 동물사 안전 점검표 1부

2. 동물 입․방사 계획 1부

3. 실험실 안전 점검표 1부.  끝.

붙임1

동물사 안전 점검표

(동물사명 :            )

- 점검일시 : 2013년    월    일

- 점검자  :                (인)

구분	점 검 내 용	점검결과			불량 및 시정사항 상세내용
		양호	불량	시정
동물관리	- 이환 및 보육동물 이상 여부
	- 사료급여 및 보관관리 상태
	- 일일사료 위생급여 상태
	- 건초의 적정량 급여 여부
동 물 사 시설관리	- 동물사 누수 여부
	- 동물사 잠금장치 작동 여부
	- 동물사 환기 상태
	- 동물사 급,배수시설 청소 상태
	- 동물사 악취발생 여부
	- 동물사 파손 시설물 방치 여부
	- 동물사 주변 토지의 침하 여부
	- 관람창 및 출입문 세척 상태
	- 동물설명판 청결 및 파손 여부
	- 불용물품의 방치 여부
	- 전열기구 코드제거 여부
방 사 장 관 리	- 방사장 청소여부(분뇨,쓰레기,잡초)
	- 방사장 시설물 파손 여부
	- 방사장 악취발생 여부
	- 방사장 옹벽 등의 균열 침하 여부
	- 방사장 안전시설 적정 여부

붙임2

동물 입․방사 계획

동물사명	동 물 명	두수	입 ․ 방 사 계 획
			방 법	기 간	시 간	특 기 사 항
유인원관	개코원숭이	16	입방사	연 중	09:00~16:30	최저온도 -5℃ 이하 일때는 내실개문
	망토원숭이	22
	맨드릴	4
	알락꼬리원숭이	13	입방사	연 중	11:00~16:00	최저온도 -5℃ 이하 일때는 내실전시
	영장류 3종	13	입방사	연 중	09:00~16:30	기온에 따라 자유롭게 출입
동 양 관	히말라야원숭이	10	입방사	연 중	09:00~16:30	기온에 따라 자유롭게 출입
	줄무늬하이에나	2
	토쿠원숭이	13	입 사	11.15~3.31	-	입사 후 내실 전시
	돼지꼬리원숭이	12
	필리핀원숭이	7
	보넷원숭이	1
	검둥이원숭이	5
남 미 관	목도리팩커리	13	방 사	연 중	-	외부 방사장에 연중 방사
	라마,과나코	32
	카피바라	8	입방사	연 중	09:00~16:30	10℃ 이상일 경우 외부전시
	마라	17
	아메리카테이퍼	2
	개미핧개	5	입 사	11.1~3.31	-	입사 후 내실 전시
대동물관	아시아코끼리	5	입방사	연 중	09:00～16:30	최저온도 -5℃ 이하 일때는 내실전시하되 일조량 및 풍속에 따라 조정 (신규반입 코끼리 및 사쿠라 등 3수 제외)
	흰코뿔소	4
	아프리카물소	8
	아시아물소	5
	큰뿔소	12
사 슴 사	꽃사슴 등14종109두		방 사	연 중	-	외부 방사장에 연중 전시
낙 타 사	몽고야생말 등7종90두		방 사	연 중	-	외부 방사장에 연중 전시
제1AF관	기린	92	입방사	연 중	09:00～16:30	5℃ 이하 일때는 내실전시하되 일조량 및 풍속에 따라 시간조정
	그랜트얼룩말	8	입방사	11.15～3.15	09:00～16:30	최저온도 -5℃ 이하 일때는 내실전시
	겜 스 복	4
	워 터 벅	4
	스프링벅	2	입 사	11.15～3.31	-	입사 후 방사하지 않음.
	타 조	9	방 사	연 중	-	외부 방사장에 연중 전시
	사막여우	25	방 사	연 중	-	내외부 전시장에 연중 전시하되 일조량 및 풍속에 따라 시간조정
	프레리독	21	방 사
제2AF관	하 마	6	입방사	11.1～3.31	09:00～16:30	최저온도 -5℃ 이하 일때는 내실전시
	흰오릭스	8		11.15～3.15		최저온도 -5℃ 이하 일때는 내실전시
	니 얄 라	2	입 사	11.1～3.31		입사 후 내실 전시
	시타퉁가	2
	꼬마하마	1		10.25~4.15	-
	바바리양	49	방 사	연 중	-	내외부 전시장에 연중 전시
	미 어 캣	8
제3AF관	사 자	19	입방사	11.15～3.15	09:00～16:30	최저온도 -10℃ 이하 일때는 내실전시
	블레스복	1	입방사	11.15～3.15	09:00～16:30	최저온도 -5℃ 이하 일때는 내실전시
	일 런 드	4
	세이블앤틸롭	11
	치 타	2	입 사	11.15～3.15	-	입사 후 내실 전시
	얼룩무늬 하이에나	9
호 주 관	붉은캥거루	5	입방사	11.15～3.31	09:00～16:30	최저온도 -5℃ 이하 일때는 내실전시
	회색캥거루	7
	왈 라 루	12
	에 뮤	4
	화 식 조	1	입 사	11.15～3.31	-	입사 후 내실 전시

붙임3

실험실 안전 점검표

(실험실명 :            )

점검일시 : 2013년    월    일

점 검 자 :                (인)

점 검 내 용	점검내용			조치내용 및 개선사항
	양호	불량	즉시시정
1. 개인안전 및 일반사항
실험복, 안전장비 등 보호장비 구비, 착용
실험실내 음식물 비치 여부
실험실 정리정돈 상태
2. 실험실 일반(용매, 환기 등)
과다량의 용매 저장 여부
후드 관리상태(하부의 용매, 시약 등 저장여부)
실험테이블, 선반의 시약 및 물품 비치 안전성
실험실 청소 및 정리정돈 상태
층간 방수 상태(미비 부분)
3. 소방
비상통로 확보 및 정돈상태
실험실내 소화기 비치 여부
비상연락망 비치 및 원활한 활용 여부
4. 가스
가스용기 고정 여부
가스검지기 비치 여부(가연성-수소, 독성)
5. 전기
콘센트, 멀티탭의 적절한 위치와 사용
전기배선 정리 상태
6. 시약
시약 안전관리 상태여부
시약관리 상태
시약형 냉장고 관리상태(내부, 외부)
7. 폐물질 처리
폐물질의 적절한 분리
폐물질의 적절한 보관 및 처리 여부