문서번호	시설과-1438
결재일자	2015.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	代신재현	임병국	04/01 안해칠
협 조

하늘공원 서측 사면계단 안전점검 결과보고

2015. 4

서울특별시 서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

하늘공원 서측 사면계단 안전점검 결과보고

Ⅰ	안전점검 개요

❍ 대상시설물 : 하늘공원 서측 사면계단 및 하부 석축구조물

❍ 점검일자 : 2015년 3월 30일 (월요일)

❍ 점 검 자 : 총 3명

- 서부공원녹지사업소 : 토건시설팀장 외 1명

- 외부전문가 : 서울시 건설기술심위원 이채규 (토목구조)

❍ 점검사항

- 사면계단 및 하부 석축 변위·균열에 따른 안전 여부 확인

Ⅱ	안전점검 결과

❍ 석축 배면으로 우수가 침투하여 배부름현상 발생

❍ 석축 상부 함몰상태로 보아 석축 배면 공동발생 예상됨

❍ 정밀안전진단 실시하여 보강방안 수립 필요

Ⅲ	추 진 계 획

❍ 상기 안전점검 실시 결과에 의거 석축 및 석축배면 사면에 대한 정밀안전진단용역 시행하여 보강방안 수립

❍ 정밀안전진단용역 결과에 따라 우기 전 보강공사 완료

- 보강공사 완료 시까지 하늘공원 서측계단 출입통제

❍ 외부전문가(이채규 위원) 점검비용(100,000원) 지급

- 예산과목 : 산하공원운영, 서부공원녹지사업소 산하공원유지관리, 사무관리비

첨  부 : 안전점검 검토의견서 1부.  끝.