2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	의료기기의 구매·사용 등 협조 요청 알림

1. 식품의약품안전처 의료기기관리과-2487(2015.04.01.)호와 관련입니다.

구분	생체검사용도구한벌(2등급)	미생물 염색 및 배양 시약(1등급)
사용 목적	현미경 검사 등을 위하여 조직의 제거, 절개, 흡인, 채취하는 기구. 심근 내막 생체 검사 기구, 양수 채취 기구 등을 포함한다. 단 별도로 분류된 내시경용기구는 제외함 * 인체 접촉 또는 삽입 형태	각종 미생물 염색 시약 및 미생물 배양용 선택?동정 배지, 혈액 배양 배지 * 인체 비접촉(체외 사용)

2. 최근 「기호일보」의 장내세균검사에 사용되는‘면봉’에 대한 기사와 관련하여 해당 제품의 품목분류 및 등급관리 현황을 다음과 같이 알려드립니다.

3. 이와 관련하여 사용목적 및 검체채취 방식(인체 접촉·삽입 여부) 등에 적합한 의료기기(재고제품을 포함)를 구매·사용하도록 주의하시기 바라며, 사용목적 외의 용도로 사용되지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25보건소(의약과장)
주무관	김윤정		의약무팀장	정지애		보건의료정책과장	04/02 박유미
협조자
시행	보건의료정책과-9733	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/	happy2225@seoul.go.kr	/	대시민공개