		송파구
수신	도시기반시설본부장(도시철도토목부장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 재 협의(방이동 108-9)

1. 건축과-5697(2015.2.25)호 및 도시철도토목부-3794(2015.3.25)호와 관련입니다.

2. 우리구 방이동 108-9호 지상 건축허가신청과 관련하여, 귀 부서에서 회신한 기술검토서의 보완내용에 대하여는 건축주로부터 붙임과 같이 보완내용에 대한 반영서류가 제출되었기에 재 협의하오니 민원서류임을 감안하여 2015.4.30일한 검토 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 보완내용

- 기술지원감리원의 내용 검토시 지적된 적용지층현황, 적용지반정수, 광역상수도관 근접, 가시설 계측계획 수립

○ 재협의 내용

- 위 보완내용에 대한 조치 이행 적정여부 등 귀 부서 소관사항

붙임  기술검토서에 대한 조치 반영내용.  끝.

							송 파 구 청 장
★주무관										건축민원팀장										건축과장
협조자
시행			건축과-9336									(	2015.04.02.					)		접수			도시철도토목부-4157								(	2015.4.2.					)
우	138-702					서울시 송파구 올림픽로 326 ( 신천동 29-5)															/			http://www.songpa.seoul.kr
전화		(02)2147-3038						/전송			(02)214-3880					/	이메일:												/	비공개(6)