상수도 기술혁신 과제 유수율 분야 추진결과

〈추진기간 : 2014. 2. 28 ~ 2015. 3. 31〉

주관부서 : 누수방지과

’14년 유수율이 95.1%로 세계 최고 수준에 도달함에 따라 향후 유수율 제고를 위한 적정한 관리방안을 마련하여 시행하고자 함

사업개요

○ 필요성

- 경제성 분석 결과를 토대로 연도별 달성하여야 할 적정한 유수율 목표 산정 필요

- 효율적인 시설물 유지 · 관리, 과거 공급량 및 사용량 등 데이터 분석을 통한 최적의 유수율 관리방안 마련

○ 추진방법

- 상수도 경영컨설팅 과제로 선정하여 용역 추진(경영관리부 경영혁신과)

- 용역결과에 따른 유수율 추진계획 수립

과업목표

○ 유수율 제고를 위한 대안 검토

○ 대안의 적용을 위한 투자 증가비용 대비 경제성 분석

○ 최적 대안의 경제성 분석에 따라 적정 유수율 목표 설정

○ 연도별 적정 유수율 달성목표 설정 및 관리방안 마련

추진실적

○ 상수도 경영컨설팅 과제에 유수율 제고방안 과제 부여 : ’14. 3.

○ 상수도 경영컨설팅업체 우선협상대상자 선정 : ’14. 3. 21

○ 상수도 경영컨설팅 TF팀 운영 회의 : ’14. 4. 1

○ 상수도 경영컨설팅 유수율 분야 과업내용 협의 : ’14. 4. 2

○ 상수도 경영컨설팅 유수율 분야 용역 시행 : ’14. 4. 17 ~ 9.16

- 용역결과

￭ 최대 달성가능 유수율 : 95.8%

￭ 관세척을 통한 수질개선을 위해 공공용수사용량 증가 예상

￭ 현 유수율 유지를 위해 누수탐지․복구 및 관망개선투자 필수적

￭ 유수율 특성 및 현재 유수율 수준 고려시 목표 유수율 설정 및 달성여부 관리 효익은 크지 않음

￭ 목표대비 실적 “평가‘체계 보다는 목표대비 실적 차이의 원인을 분석하는 ”관리“체계가 합리적임

○ 2015년 유수율 향상 추진계획 수립 시행 : ’15. 3. 20

- 용역결과에 따라 세부 사업별 목표를 설정하여 달성여부 관리 추진

향후 추진계획

○ 사업소결 유수율 추진실적 관리 : 매월

○ 사업소별 유수율 추진실태 점검 : 연 2회

공정률

○ 목표대비 : 100%

○ 공정표

수행내용	추진일정(공정률)
	2014년												2015년
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	3월
세부추진계획수립
용역 수행
관리방안 수립