					설명자료
제공일자 :	2015년 4월 8일			보도환경개선과장		박문희	2133-8100 (*************)
				보도정책팀장		조재관	2133-8102 (*************)
담당부서 :	도시안전본부 보도환경개선과 동대문구 안전건설교통국
				동대문구 안전건설교통국장		송만규	2127-4309 (*************)
사진있음 ▣	사진없음 □		매수 : 3쪽
				동대문구 토목과 도로관리팀장		위진성	2127-4820 (*************)

제목 :“서울 동대문구 인도에 깊이 2m 구멍…1명 부상”   관련 설명자료(4. 8일 17:00현재)

□ 보도개요

○ 보도일자 : 2015. 4. 7(화) ~ 4. 8(수)

○ 보도기관 : KBS 외 다수 매체

○ 보도요지

- 동대문구 지하철5호선 장한평역 1번 출구 인근 보도함몰

- 지반침하로 길가던 시민 한명 무릎 등 다쳐 병원에서 치료후 퇴원

- 최근 잇따른 보도함몰 등으로 시민 불안

□ 설명내용

○ 사고 당일인 4.7(화) 전문가와 합동으로 도로함몰 원인조사를 위해 주변보도를 굴착하였으나 특별한 원인을 찾아내지 못해 관련 전문가의 “현재 상태에서 추가침하 우려는 없을 것으로 판단”된다는 의견에 따라 가복구를 실시한 바 있음.

○ 금일(4.8) 전문가 및 지하시설물 관리기관(KT, 한전, 상수도, 지하철, 도시가스 등)과 서울시 및 동대문구 합동으로 구체적인 원인규명을 위하여 보도함몰 주변을 굴착한 결과, 하수맨홀과 하수관로(D800mm)의 접합부 불량으로 누수가 발생되어 주변토사가 유실됨에 따라 보도함몰이 발생된 것으로 확인되었음.

※ 2010년 동대문구 안전치수과에서 하수도관 매설

○ 전문가 합동 원인규명 조사결과에 따라 하수관로 접합부에 대하여 보수 조치 후 굴착구간에 대한 다짐을 철저히 하여 금일 중 복구를 완료할 예정임.

□ 위치도

□ 현황 사진

함몰 주변 굴착	하수도관 접합부 불량으로 인한 토사유출