[붙임9]

(등급별)의료기기 목록 ※ 고위험 의료기기 년 1회 외주업체와 예방점검 실시 ※ 의료기기는 일상점검을 실시하며, 고위험 의료기기는 월 1회 , 일반의료기기는 반기별 안전점검실시 결과를 의료기기운용관에게 보고 ※ 일상점검사항 : 전원 및 기능별 작동여부, 이상 소견 시 알림기능, 출력기능 등)
의료기기 분류		보유량
고위험 (3등급)	인공호흡기또는호흡회로 [ 3등급]	14
	심장충격기(자동심실제세동기) [ 3등급]	7
	의료용인큐베이터 [ 3등급]	2
일반 (2등급)	가슴타진기	7
	객담채집기구또는용기	6
	검안경,이경또는검안경이경세트	14
	검이경세트	3
	광선치료용벌브	2
	범용정맥주입펌프	49
	멀티파라미터바이탈사인장치	17
	응급의료용후두경키트	6
	인공호흡기액세서리	2
	자동심실제세동기(AED)	2
	집중치료환자관찰장치	73
	철도용펌프	4
	환자중앙모니터링장치	6
	흡입치료기또는액세서리	70
	이하여백

일반 (1등급)	경보장치	1
	고압증기멸균기또는소독기	1
	공기,가스탱크또는실린더	1
	관주기이동스탠드	1
	광선치료용벌브	2
	교대압력장치	162
	라이트스탠드	2
	방사선차단에이프런,마스크또는휘장	2
	범용검진또는시술용테이블	9
	벤치스케일	2
	보행보조기또는롤레이터	1
	살균등	9
	수은혈압계	9
	신경근자극기또는키트	2
	응급의료용억제대또는척추고정판스트랩	3
	의료교육자료	1
	의료용방사선필름판독기	2
	의료용석션또는진공장치	5
	의료용침대	244
	의료용카트또는액세서리	85
	의료차트보관함또는액세서리	11
	자세교정기	10
	장애인용목욕리프트또는액세서리	9
	장애인용목욕의자또는샤워시트	1
	장애인용의자	26
	체중계	10
	침대	4

일반 (1등급)	카트	1
	필터멸균기	4
	혈액가스분석기	1
	화학멸균기또는가스멸균기	1
	환자운반차또는액세서리	13
	휠체어	29
	이하여백