2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	(주)서남환경 대표이사
(경유)
제목	시설비 사업 집행계획 검토결과 알림

1. 서남운영2-2015-0167, 0169(2015.4.8)호 관련입니다.

2. 시설비 사업 집행계획 승인 요청과 관련한 검토 결과를 아래와 같이 알려드리오니, 향후 이와 유사한 사업에도 적용될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

(검토결과 및 조치의견)

사 업 명	검 토 결 과	조 치 의 견
2처리장농축조 협잡물 제거기 정 비 공 사	○ 협잡물제거기의 주요부품을 교환하는 사업으로 공사보다는 기계(물품)수리가 적정 ○ 특허에 의한 수의계약과 관련하여 특허내용, 특허일, 특허만료일, 증명서 등 미비 또한 본 기기에 해당 특허가 적용되었는지 확인 ○ 부품 중 스크린은 벌어진 간격만 조정하여 재사용 가능할 것으로 보여짐	○ 물품 수리품의 요구 ○ 특허관련 자료보완 ○ 특허 적용여부 확인 ○ 제한입찰 가능성 검토 ○ 스크린 재사용 검토
2처리장 우수펌프 1호 정비공사	○ 펌프의 주요부품을 교환하는 사업으로 공사보다는 기계(물품)수리가 적정	○ 물품 수리품의 요구

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	강진호		물재생기전팀장	황철호		물재생시설과장	04/09 이철해
협조자
시행	물재생시설과-4938	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 4층 3층 도시경관과	/
전화	02)6361-3493	/전송	02)6361-3529	/	loveme@ydp.go.kr	/	대시민공개