품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:중랑구 신내3지구 근린생활시설 신축공사           점검일시:2015.4.10.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근,레미콘 등)는 규벽별로 세분화 하고 시험계획횟수는 현장시험,의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분하여 작성 관리 하기 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규벽별로 세분화하고 설계량, 규격, 출고량, 잔량 등을 명확히 하여 작성 관리 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 주차장 진입램프 우안 철근에 묻은 시멘트 페이스트 제거 및 이어치기 전 치핑 및 청소 실시 후 콘크리트 타설하기 바람 ○ 지하2층 E/V벽체 철근 노출 및 재료분리 부분 무수축 모르타르 등으로 보수하기 바람	별첨사진