문서번호	시설관리과-7831
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
협조

불량맨홀 정비비 부과에 따른 점검결과 보고

2015. 04.

남부수도사업소

시설관리과

불량맨홀 정비비 부과에 따른 현장 점검결과 보고

남부도로사업소에서 2014년도에 불량맨홀 정비를 시행후 부과(하반기)한 정비내역에 대하여 현장 점검결과를 보고 드림.

정비비 부과현황

대   상 : 대방동118-1외 13개소 불량맨홀 정비내역

요   지 : 도로상 맨홀 유지관리에 관한 도로관리청과 맨홀관리기관과의 협정서에 의하여 남부도로사업소에서 불량맨홀를 정비완료하고 그에 따른 불량맨홀 정비비 20,460,000원을 납부 요청함(도로보수과-3466,’15.4.10)

불량맨홀 현장 점검결과

점 검 일 : 2015.4.7(화)

점 검 자 : 이승영, 라정균, 김용삼

점검내용 : 맨홀뚜껑과 도로포장면 일치 여부등 납부 적정 여부

점검결과 : 세부 점검결과 참조

- 점검대상 : 14개소

- 양   호 : 14개소

조치 계획

남부도로사업소에서 시행한 불량맨홀 정비내역에 대한 점검결과 14개소가 양호하므로 불량맨홀 정비비 20,460,000원을 노후밸브 정비비에서 납부코자 합니다.

붙임  : 불량맨홀 점검결과 및 점검사진 각 1부.  끝.