소방정보ㆍ통신장비 구입설치(공사) 감독일지
전산통신과-2137				담당자	전산운영팀장	전산통신과장	결재
				권오철	서용석	04/15 강경철
공정 내용	진척공정	14 (%)	진척 주요 추진사항	119지령망 방송시스템 파워엠프 교체 작업
	금일공정	14 (%)	금일 주요 추진사항	동대문 소방서 및 관내 안전센터
금일설치 작업내용 ○ 동대문 소방서 설치환경 확인 ○ 장안 안전센터 / 청량리 안전센터 / 전농 안전센터 / 용두 안전센터 / 휘경 안전센터 기존 엠프 철거 및 설치
금일설치 투입인원 ○ 전산운영팀 – 권오철 주임 ○ 유지보수팀 – 박용남 과장 ○ 네오텔링크 – 박귀남 ,박청일
현장 대리인에게 지시사항 ○ 파워엠프 교체시 기 장비 및 케이블 주의하여 설치 요망 ○ 설치 후 이상 유,무 확인 ○ 설치 후 장비 회수 및 주변환경 정리
특기사항