□ 소방용수시설 주변5M이내 주차구획선 여부

도봉구 방학로6길 14-11 (1562)	도봉구 도봉로143길 36 (1069)
도봉구 도봉로143길 36 (1069)	도봉구 방학로 122-23 (1068)

□ 소방용수시설 주변5M이내 주차구획선 여부

주소:도봉구방학동708-2번지(1014호)	주소도봉구방학동715-12번지)방학동삼성레미안 (1016호)
도봉구방학동718-2번지 (1020호)	도봉로 139길 14 (1268)

□ 소방용수시설 주변5M이내 주차구획선 여부

도봉구 방학로 3길 16 (1078호)	도봉구 방학로 3길 12-14 (1666호)
도봉구 노해로62길 65-19(창2동665-9) 5216호

□ 주차구획선 내(안에) 소화전 설치여부

5604호 : 도봉구 덕릉로62길 13(창3동810)	5214호 : 도봉구 노해로62길 55(창2동665-3)
5257호 : 도봉로108길14 (주차구획선:05-88)	5580호 : 도봉로116길11 (주차구획선:06-92)

□ 주차구획선 내(안에) 소화전 설치여부

도봉구창4동16-3(노해로397) 하이마트뒤	주소