문서번호	현장민원과-6618
보존기간	년
결재일자	2015.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	04/21 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(4.21일)

2015. 4. 21.(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2015.4.21.(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	13	674	9	519	4	155
양 천 구	5	246	2	142	3	104
강 서 구	4	237	3	217	1	20
구 로 구	4	191	4	160		31

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	519	1	46	6	182	2	244	0	26	0	21
양천구	2	142		17	2	42		61		9		13
강서구	3	217		14	1	94	2	99		7		3
구로구	4	160	1	15	3	46		84		10		5

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	3	4	9	142	217	160	519
가옥 내	소 계	2	3	4	9	100	177	119	396
	화장실변기누수	1	3	2	6	73	122	77	272
	주방,부엌누수				0		6	7	13
	욕실,화장실배관			1	1	5	3	13	21
	보일러,온수배관	1		1	2	14	36	14	64
	수도꼭지고장				0	3	1	2	6
	벽체,바닥배관노후				0	1		5	6
	기 타				0	4	9	1	14
가옥 외	소 계	0	0	0	0	32	24	36	92
	수도계량기옆				0	19	11	14	44
	마당 수도 및 배관 노후				0	11	12	22	45
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2	1		3
주계량기	소 계	0	0	0	0	10	16	5	31
	단지내배관노후				0	3	2	2	7
	수도계량기옆				0	7	12	3	22
	공동수도,볼탑고장				0		2		2
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	3	1	0	4	104	20	31	155
중 복 접 수				0				0
민 원 인 취 소				0	3			3
신청인(거주인) 부재				0	3			3
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	3	1		4	95	20	31	146
기 타				0	3			3

.끝.