아리수품질확인제 수질검사 일일보고(4월21일)

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	성윤희	고덕현	04/22 김형기

아리수 음용률 향상 및 우수성 홍보를 위해 아리수 품질확인제 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

2015. 04. 21(화)

보고자 : 관리운영7급  성 윤 희

----------------------     아       래     ------------------------------------

□ 검사일자 : 2015. 04. 21(화)

□ 검사대상 : 수서1단지 아파트, 공공기관 수질검사 및  수질민원신청 수질검사

□ 검 사 원 : 기간제 근로자 12명(아리수 품질확인제) 및 직원 1명(수질검사 신청가구 민원)

□ 검사항목 : 5개항목(탁도, 잔류염소, pH, 구리, 철)

□ 검사결과

○ 아리수 품질확인제(년목표 25,785개소)

검 사 일	방 문 가구수	검 사 건 수			미 검 사 건 수			방문대비 검사이행률 (%)	부적합현황
		계	적합	부적합	계	검사 거부	부재		계	개선 완료	미개선
‘15.04.21	416	163	163	-	253	8	245	100	-		-
누 계	2,905	2,401	2,401	-	504	13	491	82.7	-	-	-

○ 수질검사원 검사실시

검 사 일	검사실시 건 수	수 질 검 사 결 과			비 고
		계	적 합	부 적 합
‘15.04.21	161	161	161	-
누 계	2,206	2,206	2,206	-

○ 수질검사 신청가구 민원

검 사 일	민원접수 건 수	수 질 검 사 결 과			비 고
		계	적 합	부 적 합
‘15.04.21	2	2	2	-
누 계	195	195	195	-

□ 아리수 품질확인제 추진사항 등

○ 공공기관 음수대 2차 수질검사 진행중(2015.04.22.)

- 재수질검사 예정 : 서초보건소

○ 2015년 품질확인제 검사목표(25,785건) 대비 2015.04.21일 현재 연 목표 9.3% 달성. 끝.