문서번호	민방위담당관-6134
결재일자	2015.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		민방위교육팀장	민방위담당관
권오준		장성구	04/23 고승효
협조
	주무관		원희선

서울시민방위교육장

2015년도 소방시설 종합정밀점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
민방위담당관-861.

2015. 4.

민방위담당관

(민방위교육팀)

서울시민방위교육장

2015년도 소방시설 종합정밀점검 결과 보고

민방위교육장 소방시설 종합정밀점검을 전문업체를 통하여 실시한 후

그 결과를 다음과 같이 보고하고 성북소방서에 소방점검 결과를 통보하

고자 함.

점검개요

○ 민방위담당관-5227(2015.04.07)호에 의거 소방시설 종합정밀점검 시행

○ 관련근거 : 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

『소방시설등의 자체점검 등』

※ 매년 종합정밀점검 4월, 작동기능점검 10월 시행

점검업체

○ 건    명 : 2015년도 소방시설 종합정밀점검 용역의뢰

○ 대    상 : 서울시민방위교육장

○ 점 검 일 : 2015. 04. 08.

○ 점검업체 : 주식회사 현대엠이씨 대표 나종식 ☎02)337-2119

주소 : 서울시 영등포구 도림로 323(신길동 364번지)

○ 점검수수료 : 금605,000원(금육십만오천원정)

점검내용

구 분	대상시설	점검결과	비고
서울시 민방위 교육장	소화기구	점검결과 이상없음	[점검자] 소방시설관리사 나종식
	소화설비	점검결과 이상없음
	경보설비	점검결과 이상없음
	피난설비	점검결과 이상없음
	그 밖의 소방시설 등	점검결과 이상없음

점검사진

수신기 작동 점검	옥내소화전 알람 점검	옥내소화전 호스 점검
복도 연기감지기 점검	제1실습장 열감지기 점검	제2실습실 열감지기 점검
대강당 연기감지기 점검	비상구표시등 점검	소화기상태 점검
기계실 열감지기 점검	기계실 제어반 점검	기동용압력수압장치 점검
기계실 압력계 점검	기계실 배출밸브 점검	기계실 유량계 점검

소방안전관리자 의견

○ 소방시설 종합정밀점검 결과 소방시설 기기에 대한 작동상태 및 유지관리가 양호하며 추후 지속적인 소방점검으로 시설물 안전에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 소방시설 점검결과 내역서(별첨). 끝.