문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-3173
결재일자	2015.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
이봉헌		김환형	04/27 김상근
협조	재무팀장		한선
	주무관		임희진

북서울꿈의숲 월영지 부유분수 보수계획

2015. 4

북서울꿈이숲 월영지 부유분수 보수계획

「북서울꿈의숲」 월영지 부유분수 2호 펌프 모터(5HP) 소손으로 분수 가동에 어려움이 있어 부유분수 펌프 모터를 교체 보수하여 공원 이용객에게 쾌적한 수변 환경을 제공하고자  함.

▣ 연못 현황

❍ 설비개요

명칭	조성연도	면적(㎡)	담수량(톤)	분수시설			비고
				형식	노즐형식	모터용량
월영지	2009.10.17	7,746	5,842	부유식	고사	10HP × 1대	깊이 1.6~0.5
					트럼펫	5HP × 4대

▣ 사진

부유분수

▣ 문제점 및 보수내용

❍ 부유분수 2호 펌프 모터(5HP) 소손으로 분수가동에 어려움이 있어 5월 수경설비

가동전에 부유분수 펌프 모터를 전문업체에 맡겨 교체 보수코자 함.

▣ 소요예산 및 예산과목

❍ 소요예산 : 금3,691,600원(금삼백육십구만일천육백원정)

❍ 보수업체 : 에치제이펌프테크, 대표 : 이규창

주소 : 경기도 수원시 영통구 신동 486번지 전화 : 031-298-8491

❍ 예산과목 : 중부푸른도시사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표

공원화, 남산 및 산하공원 운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원

유지 관리, 공공운영비

▣ 기대효과

❍ 공원 이용객에게 쾌적한 수변 환경을 제공 함.

첨  부 : 1. 견적서 각 1부.

2. 산출기초조사서 1부. 끝.