[붙임 2]

‘15년도 하수처리시설 침수피해 예방 사전점검표

1. 일반현황

처리시설명
위 치
시설용량	천톤/일		처리공법
평균 유입하수량	천톤/일		부지면적	㎡
유입하수 특성	예) 유입하수의 25%는 산업폐수로 구성
방류수역	천→ 천( km이격) → 강( km이격) → 강( km이격)
방류수역 인근 취정수장 현황
처리시설 위치의 지리적 특성
최근 5년이내 침수발생 사례	침수발생일시
	피해정도
	복구내용 (소요된 예산 포함)

2. 점검사항

구 분		점검내용	개선 요구사항
1. 시설물의 적정성
o 유입차단 비상수문 - 비상수문 설치 및 정상가동 여부 - 재해시 유입수 차단여부
기계 시설	o 비상방류펌프(부지내 대형양수용) - 설치 여부 - 재해시 가동여부
	o 건축물 내부 양수펌프 - 설치 여부 - 재해시 가동여부
전기 시설	o 설치위치 - 수․배전반 - 판넬 조정실 등
o 수방용 마대 보유 여부
o 비상발전기 설치 및 정상가동여부
2. 부지계획의 적정성
o 처리장 인접하천 계획 총수위 - 설계시 홍수위 기준 : 50년 또는 100년
o 펌프장 위치
o 처리장 부지 정지고 기준
o 최종시설물 수위고 - 최종 침전지, 소독조 등의 수위기준
o 단지내 배수로 - 설치여부 - 배수펌프 유무
3. 사고발생시 응급 대처 방안
o 공공하수도 유지관리지침 작성 여부
o 사고발생시 응급조치 방안 등 대처요령 작성 여부
o 사고발생시 지휘체계
o 비상연락망 구축여부
o 비상시 유관기관 연계 설정여부

3. ’14년도 점검결과 추진실적 및 추진계획

구 분	추진실적	추진계획
o 개선요구사항 - - -
o 침수예방 예산 반영(요구) 여부 - -

※ 추진계획은‘14년도 점검결과 개선이 완료되지 않은 경우 작성

4. 점검팀 의견

○ [침수 등 재해방지 관점에서 구체적으로 기재]

○

2015년   월    일

점 검 자 : 소 속          직급        성 명

소 속          직급        성 명