출 장 결 과 보 고 서

주무관		위해분석팀장	축산물부장		결재
박연재		代김규현	04/29 이주형
협 조

	명에 의하여 2015. 4. 29. 가공품 검사 관련 HPLC column 조사 차 워터스코리아에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 4. 29.
보고자 : 직 지방수의주사 성명 : 박연재

보 고 내 용
일 시	2015. 4. 29.(수) 09:30~14:00
건 명	가공품검사관련 HPLC column 조사 결과보고 (2015.04.29.)
내용	○ 출장장소 : 워터스코리아 ○ 출 장 자 : 수의주사 김지은, 박연재 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 주요 내용 - 보존료 5종 동시분석을 위한 HPLC/UVD용 column 조사 □ 보존료 5종(표준품) : sorbic acid, benzoic acid, dehydroacetic acid, methyl 4-hydroxybenzoate, ethyl 4-hydroxybenzoate □ Column 종류 : Capcellpak C18, 250×4.6mm, 5㎛ - 당 4종 분석을 위한 HPLC/RID용 column 조사 □ 당 4종(표준품) : D-(-) fructose, D-(+) glucose, D-(+) sucrose, lactose monohydrae □ Column 종류 : Carbohydrate column 4.6×250mm, Guard column, Guard holder, End-fittings - Column accessory 및 관련 카달로그 수령
비 고