문서번호	시설과-1935
결재일자	2015.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	오재영	임병국	04/30 안해칠
협 조
	공원여가과장		강현주
	환경보전과장		代이재덕

노을공원 캠핑장 오수관로 정비계획

2015. 4

서울특별시 서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

노을공원 캠핑장 오수관로 정비계획

노을공원 캠핑장 C사이트 화장실 연결 오수관로 막힘현상을 신속히 정비하여 노을공원 캠핑장 이용객의 불편사항을 해소코자 함.

Ⅰ	추 진 배 경

❍ 환경관리팀 화장실 점검 시 오수관로 막힘 현상 발견.(’15. 4. 27.)

→ 노을공원 캠핑장 이용객 불편을 해소하기 위해 신속한 정비 필요

Ⅱ	현장점검 결과

❍ 캠핑장 C사이트 화장실과 연결된 맨홀에서 오수가 배수되지않고 있음이 확인 됨.

❍ 오수관로(L=112m, D=200mm)구간 내 일부지점에서 막힌 것으로 예상되므로 정비가 필요함.

화장실

오수관로

(L=112m)

Ⅲ	추 진 계 획

❍ ’15. 4. 30. : 오수관로내 막힌 지점 확인 및 공사물량 산정

❍ ’15. 5. 6. ~ 5. 7. : 오수관로 정비공사 시행

Ⅳ	행 정 사 항

❍ 상기 오수관로 정비공사는『2015년 토목시설물 정비공사(연간단가)』계약업체에 작업지시하여 공사 시행

❍ 오수관로 정비공사 완료 후 화장실 사용 재개(환경보전과)

❍ 노을공원 내 화장실은 정화조가 없이 오수관로로 연결되어 추후 막힘현상을 예방하기 위해서 샤워실 및 변기 이용시 이물질이 들어가지 않도록 캠핑장 이용객들에게 주의사항 사전 안내 실시 요망(공원여가과).  끝.