’15년도 운현궁 보수공사 공사범위

□ 조사일시 : ’14. 4. 25(금) / ’14. 5. 10(토)

□ 자문위원 : 장순용(서울시 문화재 위원), 양동호(문화재청 직영사업단 단장)

○ 전시관 도리 교체

- 도리가 일반 도리보다 길어서 하중을 견디지 못해 우측으로 휘어짐

①전시관 도리 1	②전시관 도리 2

○ 전시관 각기둥 부식

- 흰개미 피해로 인해 전시관 각기둥이 부식되어 동바리(부식 부분을 자르고 새 나무기둥을 잇는 작업) 필요

- 운현궁 전시관 쪽마루가 습기로 인해 이탈돼 교체 필요

③전시관 쪽마루 전면	④전시관 기둥 동바리