복    명    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	서정필	정준석	05/12 代김홍준

	명에 의하여 저수조 청소 및 수질검사 대상 제외 요청에 대하여 현장 조사 하고 아래와 같이 보고합니다.
2015. 05. 12
사무운영7급 서 정 필

조       사       내       용

구  분

복명서(저수조 청소제외-서교동 ******)

내용

□ 민원개요

○ 주    소 : 마포구 서교동 *************

○ 신 청 인 : ***(관리인)

○ 민원내용 : 지하 저수조는 소방용수로만 사용하고 있으며 6층까지 직수로  연결하여 사용중이므로   저수조 청소 및  수질검사 대상 제외 요청

□ 조사내용

○ 건물개요

건축물 규모	연면적(㎡)	표고(m)	수압(㎏/㎠)	수계	비 고
지하1/지상6	2,017.0	9.2	5.7～5.1	와우산배수지

○ 조사결과 : 지하저수조는 소방용수로만 사용하고 직수로 연결 사용하고 있음.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 소방용수로만 저수조를 사용하고 있으므로 『수도법시행령 제50조』의 규정에 의거 저수조 청소 및 수질검사 대상에서  제외코저 하며,

○ 추후 저수조 및 물탱크를 활용 음용 및 세면용수 등으로 사용할 경우 우리사업소로 변동사항을 신고하고, 저수조 청소 및 수질검사를 이행하여야 함을 안내코자 함.

붙임 : 1.저수조 청소대상 제외 건축물 조사서 1부.

2. 저수조 및 저수조 차단밸브 사진4부. 끝.

비  고