투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	서부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	음수대 점검 결과 통보

1. 서부수도사업소 행정지원과-12168(2015.05.11.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 난지천공원 주차장 음수대 관로 점검결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 점검대상 : 난지천공원 주차장 음수대 및 상수도 관로

나. 관로현황 : 상수도 공급관로는 음수대에 먼저 공급되고, 음수대 50m 후단에 위치한 화장실 건물로 공급되게 설치됨.

다. 점검결과 : 화장실 상수도 사용량이 많아 음수대 관로는 정체현상이 발생하지 않으며, 난지천주차장 음수대는 각종 행사 등 공원이용시민이 많아 사용빈도가 높은 시설이므로, 설치 위치 등의 문제로 잔류염소가 부족할 가능성이 없다고 판단됨.

라. 협조사항 : 서부수도사업소에서 상수도 공급시 염소농도 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	권순영		기전시설팀장	이기석		시설과장	05/15 임병국
협조자
시행	시설과-2201	(		)	접수		(		)
우	121-250	서울 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5562	/전송	02-300-5569	/	kwonsy@seoul.go.kr	/	대시민공개