문서번호	시설관리과-10461
결재일자	2015.5.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
안규태		05/22 송근호
협조

이설공사 착공계 제출에 따른 검토 조치보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  5

이설공사 착공계 제출에 따른 검토 조치보고

서초구청 물관리과에서 시행하는 여의천 하천정비(단면확장)공사와 관련하여 공사구간에 저촉되는 상수도 이설공사 착공계 제출에 따른 검토 조치결과 보고임.

현    황

사 업 명 : 여의천 하천정비(단면확장)공사

위    치 : 서초구 신원동434-2~433-4번지

시행부서 : 서초구청 물관리과

사업기간 : 2015.05.22. ~ 2015.05.26

보고내용

서울시 서초구청 물관리과에서 급수협의를 마치고, 여의천 하천정비 공사에 저촉되는 상수도관로를 이설하고자 우리사업소에 착공계 및 사급자재공급 승인원을 제출함.

시공업체 :****************

이설 개요

- 상수도관로 : D=50mm, L=120m

사급자재 검토내용

- 품 명 : 주름마디스테인레스관외 3종

- 공급원 : EF코리아(주)

- 검토 내용 : 상기품명대한 한국산업규격 표준인증(KS), 상하수도협회(KC), 위생안전기준(KCW)등

조치의견

서초구청 물관리과에서 제출한 상수도 이설공사에 대하여 기 협의완료된 승인내용을 이행하는 조건으로 착공 승인하고자 하며, 우리사업소 감독하에 상수도공사가 진행될 수 있도록 원인자부담금을 부과하고자 합니다.

또한, 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 승인처리하고 시공업체와 공사용 자재의 품질관리가 철저히 이행될 수 있도록 하고자 합니다.

첨 부 : 1. 승인내용 1부.

2. 공사위치도 1부.

3. 사급자재 공급원 승인요청서 1부.

4. 원인자부담금 산정 1부.  끝.