[별지 제4호서식] <개정 2014.10.27>

먹는물공동시설 점검결과(2015. 1/4분기)

(서울특별시)

1. 시설 현황(총괄)

前분기 시설수	당 해 분 기					현재 시설수
	자체홍보	사용중지	사용금지	지정․폐쇄
				지정	폐쇄
계 253		57			2	251
강남구 28		8				28
강동구 8						8
강북구 3		1				3
강서구 5		1				5
관악구 19		2			2	17
광진구 4		2				4
구로구 6						6
금천구 14		3				14
남산 3		2				3
노원구 34		7				34
도봉구 4		1				4
동대문구 1						1
동작구 7						7
마포구 1						1
북한산 16		3				16
서대문구 29		12				29
서초구 17		3				17
성북구 2		2				2
송파구 1						1
양천구 9		3				9
은평구 13		2				13
종로구 9		3				9
중랑구 14						14
도봉산 3						3
대공원 3		2				3

1-1. 시설 현황정보

ㅇ 환경부장관(국립환경과학원장)이 운영하는 전산시스템 자료입력 서식 활용

2. 수질 검사결과(시․군․구별로 작성)

구분 (시․군․구)	시설수 (개소)	1일 평균 이용자수 (명)	검사 시설수			미검사 시설수 (개소)	미검사 사유
			계	적 합 (개소)	부적합 (개소)
계	251	41,120	194	137	57	57
강남구	28	4,100	23	15	8	5	수원고갈 5개소
강동구	8	2,320	8	8
강북구	3	200	3	2	1
강서구	5	250	5	4	1
관악구	17	2,160	13	11	2	4	수원고갈 4개소
광진구	4	2,200	4	2	2		-
구로구	6	840	2	2		4	안심등급 4개소
금천구	14	2,580	9	6	3	5	수원고갈 5개소
남산	3	380	3	1	2
노원구	34	5,000	27	20	7	7	수원고갈 7개소
도봉구	4	650	4	3	1
동대문구	1	100				1	안심등급 1개소
동작구	7	1,900	6	6		1	수원고갈 1개소
북한산	16	2,200	14	11	3	2	안심등급 2개소
서대문구	29	3,740	22	10	12	7	수원고갈 7개소
서초구	17	3,320	9	6	3	8	수원고갈 8개소
성북구	2	500	2		2
송파구	1	100	1	1
양천구	9	1,860	8	5	3	1	수원고갈 1개소
은평구	13	1,960	9	7	2	4	수원고갈 4개소
종로구	9	300	9	6	3
중랑구	14	2,560	6	6		8	안심등급 8개소
마포구	1	200	1	1
도봉산	3	1,000	3	3
서울대공원	3	700	3	1	2

- 미검사사유 란에는 수원고갈(  개소), 시설개선공사(  개소) 등으로 구분 기재

2-1. 수질 검사정보

ㅇ 환경부장관(국립환경과학원장)이 운영하는 전산시스템 자료입력 서식 활용

3. 부적합 내역

시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	부적합 항목 및 검사결과	부적합 원인분석	조치내용	시설개선 내 용
도곡	강남구 도곡동 산31-3	200	총대장균군	환경오염, 지질영향 등	홍보‧사용중지
구룡천1	강남구 개포동 산53-28	150	총대장균군 대장균군	〃	홍보‧사용중지
실로암	강남구 일원동 산63-51	100	총대장균군	〃	홍보‧사용중지
체력단련장	강남구 일원동 436-6	100	총대장균군	〃	홍보‧사용중지
만수정	강남구 자곡동 산15	100	총대장균군	〃	홍보‧사용중지
용두천	강남구 개포동 192	200	총대장균군	〃	홍보‧사용중지
불국사	강남구 일원동 441	150	총대장균군	〃	홍보‧사용중지
옥수천	강남구 개포동 산53-32	150	총대장균군	〃	홍보‧사용중지
정이샘(하)	강북구 번동 산17	50	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
봉제산	강서구 화곡동 산5-4	100	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
불로천	관악구 보라매동 산115	300	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
청룡산	관악구 청룡동 산175-34	100	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
정노천	광진구 구의동 3-11	300	일반세균	주변환경오염	홍보‧사용중지
상록천	광진구 구의동 3-9	350	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
시호천	금천구 시흥동 산137	180	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
잣나무	금천구 시흥동 산93-1	150	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
치산	금천구 시흥동 산73-1	220	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
수복천	용산구 이태원동 산1-5	150	총대장균군 분원성대장균	지질영향	홍보‧사용중지
남산	용산구 한남동 산10-77	150	총대장균군	지질영향	홍보‧사용중지
영신여고	노원구 중계로14라길 48	50	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
천보옥수회	노원구 한글비석로12길 51-33	50	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
도암샘	노원구 상계동 산84-26	50	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
용천약수	노원구 상계3·4동 산164-9	50	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
석천생수	노원구 덕릉로129길 90	50	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
벽운동천	노원구 상계1동 산42-1	800	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
충숙	노원구 한글비석로 168	300	일반세균, 총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
초헌중	도봉구 창3동 산194-2	50	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
냉골조기회	강북구 수유지구	100	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
보국문밑	성북구 정릉지구	100	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
영천	성북구 정릉지구	150	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
홍인	서대문구 홍제동산1-1	100	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지

시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	부적합 항목 및 검사결과	부적합 원인분석	조치내용	시설개선 내 용
백련	서대문구 홍은동 산19-1	200	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
홍연	서대문구 홍은2동 산19-2	100	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
백암	서대문구 홍제동산33-44	90	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
풍천	서대문구 봉원동 산2-1	100	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
옥천	서대문구 봉원동산2-14	150	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
안산헬스	서대문구 봉원동산2-1	150	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
용천 (안산)	서대문구 연희동산2-17	100	총대장균군, 대장균	주변환경오염	홍보‧사용중지
연수천	서대문구 연희동산2-15	50	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
복수천	서대문구 북아현동산1-1616	100	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
호박골	서대문구 홍은동산1-85	100	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
홍제	서대문구 홍제동산1-100	200	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
쉬어가는숲	과천시 막계동 산65-125	200	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
자연과 함께하는숲	과천시 막계동 산104	200	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
성산	서초구 방배동 산92-1	100	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
염곡	서초구 염곡동 산3-6	110	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
구룡	서초구 염곡동 산2-1	150	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
녹산	성북구 성북동 산25-1	200	총대장균	주변환경오염	홍보‧사용중지
새북악	성북구 정릉동 산87-1	200	총대장균	주변환경오염	홍보‧사용중지
다락골	양천구 신정3동 산37-84	300	총대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
달거리	양천구 목2동 산7-3	300	총대장균군, 대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
휘문	양천구 신월7동 산160-2	50	총대장균군, 대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
앵봉(좌)	은평구 갈현동 산12-1	100	총대장균군, 분원성대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
녹신	은평구 응암동 37-54	100	총대장균군, 분원성대장균군	주변환경오염	홍보‧사용중지
백사실	종로구 부암동 109-2	30	총대장장균	주변환경오염	홍보‧사용중지
삼청공원	종로구 삼청동 산2-1	30	총대장장균	주변환경오염	홍보‧사용중지
인왕산	종로구 무악동 산3-4	30	총대장장균	주변환경오염	홍보‧사용중지

4. 신규지정 및 폐쇄현황

< 신규지정 >

시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	지정사유	지정일자	비 고
	없 음

< 폐 쇄 > - 2개소

시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	폐쇄사유	폐쇄일자	비 고
관음사	남현동 산64	80	수원고갈	2015.1.1
생수천	서림동 산9-1	100	수원고갈	2015.1.1

5. 평가위원회 활동사항 : 없음