서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	SH공사사장
(경유)
제목	도로점용공사장 교통소통대책 이행실태 점검결과 시정조치(세곡2지구 우오수관로 매설 및 단지내도로 밤고개로 접합공사)

1. 서울특별시도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제8조 및 제10조, “서울특별시 보도10계명” 과 관련입니다.

2. 우리시에서 시행중인 도로점용공사장에 대하여 교통소통대책 이행실태를 점검하고, 위 조례 제10조(시정명령)에 의거 아래와 같이 시정조치를 요구하니, 빠른 시일내 조치하고 그 결과를 2015.06.19(금)까지 제출(사진첨부)하여 주시기 바라며

3. 아울러, 공사로 인하여 시민불편 민원이 전화, 트위터 등으로 접수되고 있음을 감안하여, 공사시행청은 수시로 공사장 주변을 점검하여 시민불편요인을 적극 시정 및 개선하는 등 공사장 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

-  아      래   -

공 사 명 (시 행 청)	점검결과 (점검일 : 2015. 06. 02)	조치할 사항
세곡2지구 우오수관로 매설 및 단지내도로 밤고개로 접합공사 (SH 공사)	- 자문회의시 주행차로 3차로를 확보하여 공사 시행. - PE드럼 설치시 차선 안쪽 50㎝ 안쪽에 설치 요망 - 보행자 통로내에 PE드럼과 라바콘을 방치 통행에 불편 및 버스 승하차장 야간 시인성 확보와 안전을 위하여 조명설치 - 보행동선 단절로 보행자 통행안전 및 안전사고 우려되니 보행자 통로 확보나 건너편 보도로 우회 안내.	“붙임” 참조

붙 임 : 도로점용공사장 점검결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이병택		교통시설팀장	代박태욱		★교통운영과장	06/09 강진동
협조자
시행	교통운영과-11047	(		)	접수		(		)
우	110-140	중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 6층	/
전화	02)2133-2494	/전송	02)2133-1053	/	lbt36351@seoul.go.kr	/	대시민공개