함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	뚝도 #2계열 응집침전지 풀부하 시운전 계획 통보

1. 뚝도(CM)2014-79(2014.03.03)호와 관련입니다.

2. 『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』와 관련 현재 운영중인 #2계열 응집침전지에 대한 풀부하 시운전 계획을 통보하오니 시운전이 원활히 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : #2계열 응집침전지 풀부하 시험운전

나. 일 시 : 2014. 3. 7 ~  4.30(55일간)

다. 시험유량 : 170,000㎥/일 ~ 350,000㎥/일

라. 약품주입 : 신설혼화지에서 약품 주입(현재는 착수정에서 주입)

- 1차 PAC주입,  2차 PAHCS주입

붙  임 : 1. 관련공문 1부.

2. 풀부하 시운전 계획 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	뚝도아리수정수센터소장(운영과장),뚝도아리수정수센터소장(보수과장)
주무관	송병욱		시설과장	이임섭		급수부장	03/05 이상홍
협조자	수질과장	이성재		생산관리과장	노영석
시행	시설과-1573	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1435	/전송		/		/	대시민공개