함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하철 916공구 상수도 밸브실 점검결과 통보

1. 귀 본부,사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 지하철 916공구내 상수도밸브실 시공상태에 대하여 자체 점검을 실시하고 붙임과 같이 점검결과를 통보하오니 불량 시공된 밸브실에 대하여 재시공 계획을 2015.06.19.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 상수도밸브실 점검 결과. 1부.

2. 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침. 1부.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(도시철도토목부장),현대산업개발
주무관	차승현		급수운영과장	06/15 최임봉
협조자
시행	급수운영과-10974	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4844	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	대시민공개