함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	동작구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	상수도관 저촉에 따른 이설 요청에 대한 회신

1. 안전치수과-100508(2015.06.09.)호와 관련입니다.

2. 위 대호로「사당동 1004-45~1007-호간 하수관 개량공사」와 관련 상수도관 저촉에 따른 이설 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 공 사 명 : 사당동 1004-45~1007-1호간 하수관 개량공사

나. 협의내용 : 하수관 개량공사 구간내 상수도관 저촉에 따른 이설요청

다. 이설위치 : 사당동 1051-35앞(D=150mm)

라. 이설상수도시설

☞ D=150mm, L=8.0m × 1개소(하월배관)

마. 사업소 검토의견

원인자 부담 이설(이설승인조건을 반드시 준수하여 주시기 바람)

붙임 : 1. 이설 승인조건 1부.

2. 위치도 및 현황도면 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	한규수		시설관리팀장	고신석		시설관리과장	전결 06/15 우종근
협조자
시행	시설관리과-13115	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개