문서번호	도시관리과-9353
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★전문관	도시빛정책팀장	도시빛정책추진반장
박진화	박동규	06/22 김태기

제14차 좋은빛위원회(서시위 제34차) 심의상정

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
빛공해방지 및 좋은빛 형성 관리조례 제6조				참석수당 1,050천원

2015. 06.

도시계획국

【도시빛정책추진반】

제14차 좋은빛위원회(서시위 제34차)개최

□ 심의개요

❍ 일    시 : 2015. 6. 23(화) 14:00~17:00

❍ 장    소 : 서소문별관 2동 3층 도시관리과 회의실

❍ 참석위원  : 김정태,이성재,하미정,임근하,이재하,정근영,정소라(7명)

❍ 상정안건 : 총10건 (신규 7건, 재심 3건)

□ 심의진행순서

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정 유형
34-1	마포구 동교동 160-5 신축공사	마포구 건축과	위 치 : 마포구 동교동 160-5 - 대 상 : 건축물 장식조명 등 규 모 : 지하 5층 / 지상 20층	심의
34-2	문정 지식산업센터 신축공사	송파구 도시계획과	위 치 : 송파구 문정동 651 - 대 상 : 건축물 장식조명 등 규 모 : 지하 3층 / 지상 10층	심의
34-3	세곡2보금자리주택지구 공원등 공사	SH공사 전기공사팀	위 치 : 강남구 세곡동 일원 - 대 상 : 근린공원부 공원동 149등 연결공원부 30등, 볼라드 127개 규 모 : 면적 770,000㎡	재심의
34-4	매봉산공원 및 응봉산 그린공원등 개선	중구 공원녹지과	- 위 치 : 매봉산공원 및 응봉그린공원 산책로 - 대 상 : LED 공원등 70W 5등, 70W 10등	재심의
34-5	남대문구역 7-2, 9-2지구 도시환경 정비사업	중 구 도심재생과	위 치 : 중구 회현동 1가 194-19 외 32필지 - 대 상 : 건축물 장식조명 등 규 모 : 지하8층/지상28층(2개동)	심의
34-6	마곡지구 B4-1블럭 복합시설 신축공사	강서구 도시디자인과	위 치 : 강서구 마곡동 282-2 일대 - 대 상 : 건축조명, 조경조명 규 모 : 지하 6층 / 지상 14층	재심의

34-7	2015년 오동공원 조명 정비공사	성북구 공원녹지과	위 치 : 성북구 하월곡동 산2-1 - 대 상 : LED80W 공원등 7등 신설	심의
34-8	대림로(남부순환로) 가로등 개량 및 노후선로 정비공사	동작구 도로관리과	위 치 : 동작구 대림로(대림사거리~신대방역) - 대 상 : 가로등 LED80W 31등 교체	심의
34-9	2015년 공원등 시설 개선 사업	강동구 푸른도시과	위 치 : 샘터근리공원, 동자근린공원, 일자산허브천문공원 - 대 상 : 가로등 LED 80W 19등 교체	심의
34-10	세종로 2지구 도시환경정비사업	종로구 도시개발과	- 위 치 : 종로구 당주동 29번지 일대 - 대 상 : 옥상 12층 분수조명 삭제, 1층 볼라드 조명 재배치(변경) - 규 모 : 지하7층/지상25층	심의

붙임 : 1. 제14차좋은빛위원회 심의상정안(용량축소) - 1부.  끝