	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 기간연장신청에 따른 심의회 개최 결과 보고(문정시영아파트)

1. 관련근거

가. 예방과-13161(2015.06.19.)호“시정보완명령기간 연장신청(문정시영아파트)”

나. 예방과-13251(2015.06.22)호“시정보완명령기간 연장신청에 따른 심의회 개최 계획(문정시영아파트)”

2. 문정시영아파트 시정보완명령 기간 연장신청과 관련 연장기간 적법여부 대한 심의회 개최하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2015. 6. 22.(월) 17:30 ~ 18:00

나. 장  소 : 예방과장실

다. 위원회구성 : 6명(간사포함) 참석

〇 위원장 : 代.예방팀장

〇 위  원 : 장비회계팀장,대응총괄팀장,검사지도2팀장,위험물안전팀장

〇 간  사 : 검사지도1팀장

라. 심의안건 : 작동기능점검 시정보완명령 기간연장

마. 심의결과 : 본 건물은 작동기능점검 사항 보수를 위한 관리업체 선정과 관련 재입찰 공고 등 절차상 기간이 소요됨을 고려하여 시정보완명령 기간을 2015년 7월 26일까지 연장함.

붙임 : 심의의결서 1부.  끝.

담당자	오유진		검사지도팀장	정광훈		예방과장	06/23 代조규철
협조자
시행	예방과-13351	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)430-7119	/전송	02)430-8119	/		/	부분공개(6)