문서번호	공원여가과-2906
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원여가과장
한상미		06/25 이근향
협조	주무관		주경숙
	주무관		이동헌

남산공원 유아숲체험장 안전관리실태 조치결과보고

2015. 6.

중부공원녹지사업소

(공원여가과)

남산공원 유아숲체험장 안전관리실태 조치결과보고

지난 4월 시행한 서울시 유원시설 및 어린이놀이시설 안전관리실태 감사결과에   의거하여 남산공원 유아숲체험장 시설물 지적사항을 조치하고 그 결과를 보고하   고자 함.

※안전감사담당관-6342(2015.5.28.)호와 관련입니다.

1		안전관리실태 주요 지적사항

안전관리실태 주요 지적사항 : 총 7건

- 남산공원 한남 유아숲체험장(유아숲체험장 제1놀이터) : 4건

- 남산공원 장충 유아숲체험장(유아숲체험장 제2놀이터) : 3건

지적사항 내용

- 놀이시설 설치검사 합격증 미게시(한남,장충)

- 자연 놀이기구 안전수칙 없음(한남, 장충)

- 놀이기구(그네, 그물놀이대) 설치검사 미실시(한남,장충)

- 텐트 연결고리 파손(한남)

관련 시설물

한남유아숲체험장 그네1(제작업체 시설물)	한남유아숲체험장 그네2(현장 설치)	장충유아숲체험장 그물놀이대(현장 설치)

2		조치 결과보고

남산 한남유아숲체험장(유아숲체험장 제1놀이터)

순번	조치할 사항	조치 현황
1	설치검사 합격증 게시	유아숲체험장 출입문 앞 게시
2	자연 놀이기구의 특성에 맞는 구체적인 안전수칙 게시	놀이기구별 안전수칙 부착
3	텐트 연결고리 보수 및 천막 회복	텐트 고리 보수
4	그네(3개) 설치검사 실시	유아숲체험장은 현재 설치하는 시설물의 확실한 기준이 없어 “어린이놀이시설 안전관리법” 적용 대상 여부 판단이 어려운 상태임. 그네 3개 모두 안전인증을 받지 않은 제품들로, 설치검사 의뢰가 불가하여 그네 1개는 제작업체 ㈜가이아글로벌에서 안전인증 신청을 의뢰(2015.6.12.)한 상태로 이후 설치검사를 추가 의뢰할 계획임. 나무에 끈으로 현장 설치된 그네 2개는 시설과에 협조하여 철거할 계획임.

남산 장충유아숲체험장(유아숲체험장 제2놀이터)

순번	조치할 사항	조치 현황
1	설치검사 합격증 게시	유아숲체험장 출입문 앞 게시
2	자연 놀이기구의 특성에 맞는 구체적인 안전수칙 게시	놀이기구별 안전수칙 부착
3	그물놀이대 설치 검사 실시	그물놀이대는 밧줄로 현장설치한 시설로, “어린이놀이시설 안전관리법” 적용 대상 여부 판단이 어려운 상태임. 시설과에 협조하여 철거할 계획임.

3		행정사항

시설과-놀이시설 철거 협조.  끝.