투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	우기 대비 시설물 안전 점검결과 제출

1. 시설과-3705(2015. 6. 23)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 동물연구실 시설물 자체점검을 첨부와 같이 실시하고 그 결과를 알려 드리오니 참고하시기 바랍니다.

□ 점검사항

○ 기 간 : 2015. 6. 26 ~ 6. 29(4일간)

○ 대 상 : 들소사, 종 보전 교육관

○ 내 용

- 건물 누수, 균열 점검

- 출입문 잠금장치 작동여부 및 안전관리 여부

- 전기 시설 점검

- 배수로 정비 실태

- 방사장 주변 침하, 토사 붕괴 여부

첨부 : 우기대비 시설물 안전 점검 결과 1부.  끝.

	동물연구실장
주무관	송정석		동물연구실장	06/30 어경연
협조자	주무관	이명희
시행	동물연구실-1540	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-500-7998	/		/	대시민공개